广州市房屋建筑和市政基础设施工程

气承式基坑气膜技术导则

（试行）

2026年5月
前    言
按照《美丽广州建设规划纲要》及深入打好污染防治攻坚战相关要求，为规范广州市建设工程施工现场基坑气膜管理，进一步提升绿色文明施工水平，制定本导则。

本导则主要内容：1总则；2结构安全及设计；3安装、验收及拆除；4安全管理；5运行维护；6职业健康；7智能管理；8消防安全及应急。
本导则由广州市住房和城乡建设局负责管理和具体条文内容解释。
本导则首次编制，部分术语及条款根据施工经验及事故教训总结归纳，执行过程中如有意见或建议，请寄送至广州市建设工程安全监督站。（地址：广州市白云区大金钟路46号，邮政编码：510405）
本导则主编单位：广州市住房和城乡建设局

广州市重点公共建设项目管理中心

广州市建设工程安全监督站
中国建筑第四工程局有限公司
本导则参编单位：中国钢结构协会空间结构分会
                中建三局集团有限公司

                中国建筑第八工程局有限公司
中建科工集团有限公司

广州市建筑集团有限公司

广州珠江监理咨询集团有限公司
广州建筑工程监理有限公司
上海绿荫膜空间结构有限公司

中建北域建设工程有限公司

本导则主要起草人员：卢位昌 祁  晗 陈显豪 李晓伟 易  超 李宗昌 曾宏强

黄玉钊 冯加洋 何  旭 王双斌
本导则主要审查人员：周泽志 徐志谦 薛素铎 王章浩 吕智艳  梁  森

刘丽丽 李雄彦 李广荣 王雅轩 秦  刚
目  录
1

1  总则及术语

1

1.1总则

1

1.2术语

3

2  结构安全及设计

3

2.1  结构安全

5

2.2  材料选用

5

2.3  结构计算

7

2.4  节点设计

10

3  安装、验收及拆除

10

3.1  安装

12

3.2  验收

13

3.3  拆除

15

4  安全管理

15

4.1  管理责任

16

4.2  专项施工方案

16

4.3  其他管理要求

18

5  运行维护

18

5.1  检查

20

5.2  维护与维修保养

22

6  职业健康

22

6.1  一般规定

22

6.2  作业场所管理

23

6.3  作业人员防护用品管理

25

7  智能管理

25

7.1　一般规定

25

7.2　控压系统

26

7.3　新风系统和空调系统

26

7.4　门禁系统

27

7.5　环境监测系统

28

7.6　降尘系统

28

7.7　应急及备用系统

29

8  消防安全及应急

29

8.1  消防安全

30

8.2  应急




1  总则及术语
1.1总则 
1.1.1  本导则所述条款适用于广州市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程的气承式基坑气膜安全技术管理。
1.1.2  基坑气膜属于临时设施，主要用于基坑施工阶段的扬尘、噪音控制，基坑施工周期结束后应及时拆除，可视现场情况适用于地下室施工阶段。
1.1.3  当基坑施工范围内存在燃气管道及其他有毒、有害气体泄露风险，或安全距离范围内有高压线路的，不得使用基坑气膜。
1.2术语
1.2.1  基坑气膜结构

由膜材、锚固系统、智能供风及空气循环过滤系统、门体系统等构件组成，以充气方式形成预张力，对建设工程施工现场基坑进行全封闭覆盖的临时建筑物。

1.2.2  气承式膜结构

通过持续向由膜面、基础与封闭边界形成的密闭空间内供气，利用内外气压差支撑膜面以维持形态，并承受外部荷载作用的结构形式。

1.2.3  膜材

由高强度纤维基布与高分子聚合物涂层复合而成的柔性建筑材料。

1.2.4  拉索（钢缆）

布置于膜面外部或内部，用于承受拉力、分担结构荷载的柔性受拉构件，如钢丝绳、钢绞线等。

1.2.5  膜片

根据设计裁剪图对膜材进行分割后形成的，具有特定几何形状的单块膜材部件。

1.2.6  热合

通过加热使相邻膜片搭接部位的涂层熔化，在压力作用下融合为一体，形成具有规定强度和密封性能的焊缝的连接工艺。

1.2.7  膜单元

由多片膜片通过热合或夹板等连接方式组合而成，在膜结构中可由边界围起的相对独立的整块膜组件。

1.2.8  工作内压
基坑气膜在运行阶段，为满足不同工况要求而设定并维持的膜内外气压差值。

1.2.9  基准工作内压

在设计工况下，维持气膜初始设计形态所对应的稳定工作内压。

1.2.10  最大工作内压

在设计采用的极端天气条件下，为确保结构安全所允许设定的最高工作内压。

1.2.11  最小工作内压

在正常工况下，为保持气膜结构稳定性、防止膜面过度松弛所必须维持的最低工作内压。

1.2.12  锚固系统

将膜体边缘及拉索的荷载传递至基础结构的固定装置总称，通常包括预埋螺杆、压板、角钢及连接件。

1.2.13  网状钢缆

呈网格状布置于气膜外部，由纵、横钢缆通过专用连接件构成的索网系统，用以增强结构整体刚度和抗变形能力。

1.2.14  索网连接件

用于钢缆之间或钢缆与锚固系统之间进行连接、固定的专用五金构件，如T型夹、连接板、索端锚具等。

1.2.15  汽车通道

为施工车辆进出而设置的气闸式通道，通常由两道快速卷帘门及缓冲区构成，通过互锁逻辑最大限度减少气压损失。

1.2.16  旋转门

供人员日常通行使用的气密性通道，通过门翼旋转实现人员进出与内外空气的有效隔离。

1.2.17  应急门

在紧急状况下用于人员快速疏散的专用安全出口，门体应向疏散方向开启并配备易操作的开闭装置。

1.2.18  智能供风系统智能供风及空气循环过滤系统
由变频风机、传感器、自动控制器等组成的闭环系统，能根据预设压力值及实时监测数据，自动调节送风量以稳定膜内气压。

1.2.19  应急供能系统

当主供电源中断时，能自动启动并为供风、应急照明、监测等核心设备供电的备用电源装置，如柴油发电机组或不间断电源。

1.2.20  联调联试

气膜安装完成后，对所有子系统进行综合性功能测试和协同调试，以验证系统整体运行性能的过程。
2  结构安全及设计
2.1  结构安全
2.1.1  基坑气膜应为独立的单层或多层气承式构筑物。除必要的设备用房外，膜内不应设置其他辅助用房。确需设置的设备用房，应采用不燃材料，并应具备独立的防火与通风措施。

2.1.2  基坑气膜结构形状可根据场地条件选用球面、柱面、椭球面、异形曲面或其组合形式。结构可支撑于地面、条型基础、冠梁、钢筋混凝土挡土墙或地下连续墙等刚性结构。平面形状应根据施工现场红线、基坑形状及周边环境限制确定，可选用矩形、凸多边形、圆形、椭圆形及组合形状，并应避免出现锐角，以减少应力集中。异形结构应进行专项受力分析。
[image: image1.jpg]1= 2— AT 3R




2.1.3  基坑气膜结构安全等级不应低于三级，结构重要性系数不应小于0.9。结构设计使用年限应符合临时性建筑的要求，且不宜少于基坑工程施工工期。

2.1.4  基坑气膜的矢跨比宜控制在1/3～2/3之间。对于广州等无雪荷载地区，矢跨比可适当降低，但不宜小于1/6，以保证结构在风荷载作用下的稳定性。

2.1.5  基坑气膜在最不利工况下的容许变形值应符合下列规定：

1）水平方向变形应小于矢高的1/10；

2）竖向变形应小于短向跨度的1/30。

2.1.6  当基坑气膜跨度较大或形状不规则时，应采用网状钢缆系统进行加强。可根据受力计算采用单向拉索、纵横向正交拉索或斜向交叉索网等形式。拉索直径、网格间距及预张力应由结构计算确定，在转角、高点等应力集中部位应适当加密。

2.1.7  拉索及其连接件的选用应符合下列规定：

1）钢缆连接节点应采用专用连接件，连接应牢固可靠，并设置防松脱措施。
2）钢缆表面PE防护层应完好无损，如有破损应及时修补。

2.1.8  当基坑气膜覆盖面积较大时，应将膜体划分为若干膜单元进行制作和安装。

2.1.9  基坑气膜的锚固系统应结合基坑支护结构进行一体化设计，并应符合下列规定：

1）预埋锚固螺栓应与基坑冠梁或地下连续墙等钢筋笼可靠连接，确保在混凝土浇筑过程中位置准确、不移位。
2.1.10  基坑气膜结构设计应根据总平面图、场地标高及当地暴雨强度，合理确定排水坡度和泄水口位置。膜面坡底圈梁处应设置足够数量的大流量排水口，并配备滤网。膜体周边地面应做散水或截水沟，确保膜面雨水、冷凝水及周边汇水能迅速、有组织地排出，严禁在膜顶形成积水。

2.1.11  基坑气膜的膜面应与内部、外部的固定物体保持足够的安全距离。在考虑各种荷载组合及充气变形后，膜面与固定物体之间的净距不应小于1.0m。

2.1.12  基坑气膜应进行采光和照明设计。可在膜体顶部或向阳面采用具有透光性的膜材，合理利用自然光以节约能源。

2.1.13  基坑气膜内应确保气密性良好，以维持稳定工作内压。正常出入口宜根据人车流量，选用平开互锁门、三翼旋转门、汽车通道气锁门等。汽车通道应具备双门互锁功能，缓冲区空间应具备气密性，并满足最大车型的安全通行要求。

2.1.14  基坑气膜应设置可靠的气压控制系统，并应符合下列规定：

1）应设置主用和备用供风系统，当主用系统故障时，备用系统应能自动投入运行。
2）工作内压应根据结构计算确定，满足本导则第2.3.6条的规定。
3）应设置压力传感器实时监测膜内气压。
4）宜设置超压泄压装置和低压报警装置，当内压超设定限值自动报警并启动相应处置程序。

2.1.15  充气系统设备应符合下列规定：

1）风机宜选用低噪音、高效率风机，功率及风量应满足气膜补风需求。
2）风机宜设置减振装置，基础应坚实平整，防止运行位移。
3）进风口应设防虫网、防雨罩及空气过滤装置，出风口与膜体连接处应密封可靠。
4）配电系统应设过载、短路、漏电保护装置。
2.1.16  基坑气膜每个防火分区应设置不少于2个应急疏散门，相邻两个应急疏散门的直线距离不宜小于10m。旋转门、日常使用的互锁门及汽车通道门不得作为应急疏散门使用。应急疏散门应为向外开启的平开门或推杠锁门，净宽不应小于0.9m，净高不应小于2.0m。

2.1.17  基坑气膜应设置应对极端天气专项应急预案，并应符合下列规定：

1）台风来临前，应提升膜内气压至最大工作内压，检查锚固系统、钢缆连接及门体关闭情况。
2）暴雨来临前，应清理排水口滤网，确保排水系统畅通，检查应急排水泵工况。
3）雷电天气下，防雷系统应处于正常工作状态，必要时切断非必要电气设备电源。
4）极端天气期间，应安排专人值守，监测结构状态及设备运行情况。
5）极端天气过后，宜对结构进行全面检查，评估受损情况，修复合格后方可恢复正常使用。

2.2  材料选用
2.2.1  膜材的选用应符合下列规定：
1）基坑气膜宜采用哑光或浅色膜材，减少光污染，并具有良好的耐候性、抗紫外线老化性能及自洁性能。
2）膜材、连接件、保温材料及其他安装配件的燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的B1级。
3）膜材应具有出厂合格证、性能检测报告及燃烧性能检测报告，厂家资质证书齐全。
2.2.2  拉索及锚具应符合下列要求：
1）基坑气膜结构拉索索体宜采用无油镀锌钢芯钢丝绳，当钢丝绳与膜面有接触或存在接触性损坏风险时应采取防护措施。

2）基坑气膜中拉索锚具宜采用压接式锚具，锚具表面应做防腐处理。

2.2.3 电气线缆的选用应符合下列规定：

1）膜内电气线缆应选用阻燃型电缆，其阻燃性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247规定的B1级要求。
2）电缆截面积应根据负荷计算确定，并应具备耐潮湿、耐腐蚀性能。
2.2.4 其他材料应符合现行团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323及《膜结构技术规程》T/CECS 158的有关规定。

2.3  结构计算
2.3.1   基坑气膜结构应进行工作内压设计、初始形态分析、荷载效应分析、裁剪分析、应急逃生分析和基础设计。荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。
2.3.2  基坑气膜的风荷载体型系数取值，可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和行业标准《屋盖结构风荷载标准》JGJ/T481，以及团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323 的有关规定确定。
2.3.3  风荷载计算应符合下列规定：

1）基本风压应按50年重现期确定，广州地区应按台风影响区域考虑。
2）风荷载体型系数可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、行业标准《屋盖结构风荷载标准》JGJ/T 481及团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323的有关规定确定。
3）台风工况下，应验算气膜在最大工作内压时的抗风能力。

2.3.4  采用索网加强的基坑气膜，受力分析应按索和膜协同作用，应对索、膜进行整体结构分析，索网节点位移应与膜面变形协调，索网张拉值应根据整体分析确定，确保膜面平整无皱褶。
2.3.5  基坑气膜工作内压设计包括基准工作内压、最小工作内压、最大工作内压设计，基准工作内压为150Pa～300Pa，最小工作内压应根据单位面积永久荷载最大值确定，不应小于100Pa，最大工作内压不宜超过500Pa，应保证在各种荷载组合作用下，满足承载力极限状态和正常使用极限状态设计要求，并应保持室内作业环境的舒适度。
2.3.6  基坑气膜初始形态分析应符合下列规定：

1）应基于设计几何形状按等应力或非等应力平衡曲面进行。
2）可采用非线性有限元法、动力松弛法、力密度法等方法进行分析。
3）对于异形气膜，宜考虑膜面应力分布均匀性，避免应力集中。
4）分析结果宜提供膜面初始应力分布及几何坐标。
2.3.7  荷载效应分析应符合下列规定：

1）应采用非线性有限元法、动力松弛法等考虑几何非线性的方法进行分析。
2）应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行计算。
3）荷载组合应符合团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323第6.4.2条的规定：第一类荷载组合：按内压不变进行非线性分析；第二类荷载组合：按内压变化进行非线性分析。

2.3.8  变形验算应符合下列规定：

1）在各种荷载组合作用下，膜材的强度和变形，需满足《膜结构技术规程》CECS 158的相关规定。

2.3.9  膜单元划分应符合下列规定：

1）当基坑气膜覆盖面积较大时，应划分为若干膜单元进行制作和安装。
2）单个膜单元面积不宜超过5000㎡，应根据运输条件、吊装能力及应力分布确定。
3）膜单元接缝位置应避开高应力区域，应进行专项受力分析，确保连接可靠。
2.3.10  裁剪分析应符合下列规定：

1）应在初始形态分析确定的曲面基础上进行膜片展平。
2）裁剪补偿值应根据膜材特性、边界条件及预应力水平确定：膜面处可取0.5%～3.0%；固定边界处可取0.2%～2.0%。
3）宜对裁剪后的膜片进行应力复核，确保展平后应力分布与设计基本一致。
4）裁剪图宜标注膜片编号、经纬向、连接方式及安装定位标记。
2.3.11  地基承载力计算应符合下列规定：

1）应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007及《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003的规定进行。
2.3.12  应急逃生分析应符合下列规定：

1）应按团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323的规定进行屋面塌落时间计算。
2）塌落时间不应小于应急疏散所需时间，且不应小于15min。
2.4  节点设计
2.4.1  节点连接应符合结构计算假定，具有足够的强度、刚度和气密性，保证连接安全可靠、构造合理、外观平整。
2.4.2  节点连接的极限承载力应大于所连接构件的极限承载力，即节点不先于构件破坏，且在使用荷载作用下不应产生影响结构受力性能的变形。
2.4.3  膜片之间需要传递膜面张力时，应采用热合连接。不需要传递膜面张力时，可采用粘结或缝合连接。
2.4.4  膜片之间的热合连接宜采用搭接方式，并应符合下列规定：

1）搭接方向应使水流上方的膜材覆盖在水流下方的膜材上，避免雨水倒灌。
2）搭接区域应清洁、干燥、无油污。
3）热合前应对膜材边缘进行预处理，去除毛刺、灰尘。

	[image: image8.png].
(a) AT HH (b) KT FERIMES: #
- 2-fn s 3RS






2.4.5  膜材热合连接的热合宽度，内膜不应小于25mm，外膜不应小于40mm，当基坑气膜跨度大于120m时，外膜不应小于50mm。
2.4.6  膜单元之间的连接应符合下列规定：

1）当基坑气膜面积较大需划分为多个膜单元时，单元之间应采用铝合金夹板加螺栓连接方式。
2）夹板连接部位外侧应覆盖防水密封布，防止雨水渗入。
3）夹板及螺栓应进行防腐处理，螺栓应设防松脱垫片。

	[image: image2.jpg]1—ERBL 2Pk 3R 45
S—ihf: 6—3RkE: T—HE: S—MARE: o—WIRMEME






2.4.7  膜体与基础圈梁的连接应符合下列规定：

1）宜采用预埋锚筋连接角钢的方式，将膜体边缘压紧固定在基础上。
2）膜体与角钢接触处应垫橡胶垫片，防止角钢锐边划伤膜材。
3）锚固完成后应用扭力扳手复核螺栓扭矩，并加装第二螺母防松。
	[image: image3.jpg]150

soutRR Py
! Tio05aAR
apn g
8 g
2 T s o0
- 2154216
]
2012
{600
0 &0
[







2.4.8  预埋锚筋的设计应符合下列规定：

1）锚筋直径、间距与锚固长度应经结构计算确定。
2）锚筋直径不宜小于16mm，间距不宜大于600mm。
3）锚筋锚固长度不宜小于30d，且不应小于500mm。
4）锚筋应采用L型或U型螺杆，与基础钢筋笼可靠焊接或绑扎，确保混凝土浇筑时不移位。
5）锚筋表面应进行防腐处理，螺纹段应设保护帽，防止混凝土污染。
	[image: image4.png]surl_ o

600

920Kk
02358

1o |






2.4.9  锚固系统的施工与验收应符合下列规定：

1）锚筋预埋前应进行位置放样，减少平面位置偏差。
2）混凝土浇筑后应检查锚筋周围混凝土密实度，无蜂窝、麻面。
3）如遇锚筋生锈或螺纹被水泥污染，应进行除锈、套丝处理，必要时重新植筋或进行锚筋抗拔承载力试验，试验值不应小于设计拉力的1.1倍。
2.4.10  基坑气膜在出入口处与气密门的连接应符合下列规定：

1）应采用柔性连接方式，满足膜面变形要求。
2）膜单元在气密门位置宜开口设置边索，边索越过门体与基础锚固连接。
3）气密门与膜单元之间宜设置密封膜进行软连接，密封膜应与主体膜材同材质。
4）门框与膜体连接处宜采用硅酮耐候密封胶封堵，接缝内部应设泡沫密封条。
5）门体周边膜材应加强固定，防止充气后门头歪斜、褶皱。

	[image: image5.jpg]I—F A 2—HAORE: 3—0%: 4—HuEf
S—AE: 6N DHIER: TRl






2.4.11  拉索（钢缆）的节点设计应符合下列规定：

1）拉索交叉节点宜采用专用索夹连接方式，索夹应能可靠传递节点力。
2）索夹与钢缆接触处宜设橡胶或尼龙衬垫，防止损伤钢缆PE防护层。
3）拉索锚具应进行防腐处理，锚固点宜设明显的接地标识。
	[image: image6.jpg]1% 2—ESiR: 3 RE 4—TRR




	[image: image7.jpg]Bitk5

R75

150

9284 (Q355B)

120

150

700







2.4.12  监测传感器的节点设计应符合下列规定：

1）传感器安装节点应稳固可靠，便于检修和更换。
2）压力传感器取压管应垂直向上或向下，避免积尘积水，管路应尽量短直。
3）传感器信号线应采用屏蔽电缆，做好接地，穿管保护。
4）室外风速仪应安装在能代表气膜整体风况的位置，避开紊流区。
5）传感器安装位置应设明显标识，记录编号和校准日期。

2.4.13  照明灯具的节点设计应符合下列规定：

1）灯具安装支架应采用阻燃材料制作，与膜材之间宜加装防火隔热垫。
2）灯具与膜面距离不应小于1.0m，当受条件限制无法满足时，应设防火隔热罩。
3）灯杆基础应预埋固定基座，线缆穿管内敷设，接线处应防水密封。
2.4.14  所有外露钢构件均应进行防腐处理，焊缝部位应清除焊渣并涂刷防锈漆。连接节点应便于检查、维护和更换，重要节点应设检查口。
3  安装、验收及拆除
3.1  安装
3.1.1  基坑气膜应按经审查合格的设计文件与专项施工方案进行安装。施工前应进行技术交底，明确安装工艺、质量标准及安全要求。
3.1.2  基坑气膜的安装应包括下列内容：

1）锚固系统：预埋螺杆、角钢等。
2）膜体：膜单元、膜片热合连接等。
3）拉索系统。
4）门体系统：汽车通道门、旋转门、应急门等。
5）设备系统：充气设备、电气系统、监测与控制系统等。
6）附属设施：照明、排水、消防、防雷等。
3.1.3  基坑气膜的设备系统宜包括充气设备、电气系统、监测与控制系统，各系统应协调工作，满足设计要求。
3.1.4  充气设备宜包括风机、管道、送风口、止回阀、安全阀、进气口、排气阀等，其配置应根据气膜容积、工作内压及补风需求计算确定。
3.1.5  充气设备的安装应符合下列规定：

1）充气设备应满足基坑气膜工作内压设计要求，风量应根据基坑体积、漏气量及换气需求计算确定。
2）应配置主风机和备用风机，备用风机应具有自动启动功能，当主风机故障时，备用风机应在10s内自动投入运行。
3）充气设备应设置保护措施，保证在各种自然条件下正常运行。
4）充气设备与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接应充分密封，减少空气泄漏；刚性管道应连续布置，构造设计应满足温度热胀冷缩的需要。
5）风机应根据全压和风量要求，按照风机性能曲线进行选择，宜选用高效率、低噪音的离心式变频风机。
6）管道可采用金属管材或塑料管材，应具有足够的气密性、安全性和耐久性，宜进行防水、保温处理。
7）管道内空气流速宜小于10m/s，出风口空气流速宜小于5m/s，避免产生过大噪音和紊流。

8）止回阀应与风机配套使用，并应设置在供风机管路上；多台风机并联运行的系统，应在每台风机各自的管路上设置止回阀，防止倒流。
9）充气设备的进气口处应确保不受到杂物、积水等阻塞，应避免设置在有毒、有害气体处。
10）宜根据环境控制的需要配置换气窗、排气阀或排气带。
3.1.6  电气系统宜包括设备供电、控制系统供电、照明系统、防雷接地系统等，电气系统的配置应满足设计要求，并应符合现行国家标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定。
3.1.7  基坑气膜的电气系统安装应符合下列规定：
1）电源应冗余配置，可采用双路电源或备用发电机/备用电源供电；当常规供电系统出现故障时，备用电源应在10s内自动启动。
2）备用发电机/备用电源应满足不少于8小时的独立连续运行要求。
3）应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定采取防雷保护措施。
3.1.8  基坑气膜的监测与控制系统安装应符合下列规定：
1）监测与控制系统宜具备基坑气膜压差监测、控制与自动调节功能。
2）应能实现对基坑气膜在各种工况下的工作内压调节功能，满足基准内压、最小内压、最大内压的控制要求。
3）系统宜连续工作，关键部件宜冗余配置，确保数据可靠。
4）应根据施工现场具体情况，按本导则第7.5节的要求配置相关环境监测传感器。在暴雨多发地区，宜配置雨量传感器或液位传感器。
5）传感器校准应符合本导则第5.2.8条的规定。

3.1.9  钢构件、拉索安装应符合下列规定：
1）相关的前期工程经验收合格，钢构件、拉索及其配件验收合格，现场具备安装条件。
2）安装前应检查支座、钢构件、拉索间相互连接部位的各项尺寸。
3）拉索的安装应按现行行业标准《索结构技术规程》JGJ-257与设计要求的规定执行。
4）与膜接触的钢板、连接板等钢构件，应保持顺直平滑，不得有错位、毛刺、尖角等可能损伤膜材的缺陷。
3.1.10  膜单元安装应具备下列条件：
1）基础、门洞、预埋件等相关的前期工程施工完毕并验收合格。
2）安装单位对膜结构技术工人进行技术交底，现场具备安装条件。
3）膜材开箱检查验收合格，核对膜片编号、尺寸、方向符合设计要求。
4）现场铺装区域已平整、清理，无尖锐物。
3.1.11  送风风道内应清理干净，无积水、无施工垃圾、无杂物等异物，确保送风通畅。
3.1.12  基坑气膜出入口门的安装应符合下列规定：

1）门的水平度和垂直度应满足设计要求。

2）门体应能正常开启、关闭，启闭灵活，无卡阻。

3）门体四周应进行密封处理，接缝处宜采用耐候密封胶封堵。

4）应急门应保持常闭状态，严禁上锁或堆放杂物，推杠锁应功能正常。

5）汽车通道门应进行双门互锁功能调试，确保内外门不同时开启。

3.1.13  充气调试之前，应进行下列检查：
1）对充气设备、电气系统、监测与控制系统等进行检查，确保设备正常运行，控制系统参数设置正确。
2）对索网、膜单元之间、膜单元与周边基础或支撑构件之间、膜单元与出入口门框之间的连接进行全面检查，确保所有的边界及连接节点满足设计要求，无松动、遗漏。
3）对周边环境进行检查，对可能危及膜体安全的建筑物、构筑物或其他物品进行有效的防护，清除尖锐物。
4）检查所有门体处于关闭状态，应急门关闭严密。
5）检查排水口畅通，滤网完好。 
3.1.14  充气调试完成后，应进行下列测试：

1）气密性检测：监测12小时内压力下降率，应符合设计要求。
2）联动调试：测试风机、门禁、监测系统的联动响应，响应时间应符合要求。
3）应急功能测试：模拟断电、风机故障等工况，测试备用电源、备用风机自动切换功能。
4）记录归档：填写调试记录，包括压力曲线、设备运行参数、检查结果等。

3.2  验收
3.2.1  基坑气膜工程包含下列分项工程：

	序号
	分项工程
	主要检验内容

	1
	预埋件系统
	锚固螺栓位置、规格、数量、抗拔承载力

	2
	基础与锚固
	基础混凝土强度、预埋件连接、锚固角钢安装

	3
	膜附件及膜连接件
	铝合金夹板、防水密封布、密封胶等

	4
	膜单元
	膜材规格、热合焊缝、单元划分、膜面完整性

	5
	拉索（钢缆）系统
	钢缆规格、连接节点、预张力、PE防护层

	6
	门体系统
	汽车通道门、旋转门、应急门安装质量、气密性

	7
	充气设备
	风机型号、管道连接、止回阀、备用系统

	8
	电气设备
	配电系统、照明系统、接地电阻、备用电源

	9
	监测与控制系统
	传感器安装、PLC控制、报警功能、联动调试

	10
	附属设施
	排水系统、消防设施、防雷系统

	11
	试运行
	充气调试、气密性检测、联动测试、应急功能


3.2.2  基坑气膜验收时，应提供下列文件和记录：

1）图纸及相关设计文件。
2）技术交底记录、专项施工方案。
3）膜材、钢材、索材及其他材料的产品质量保证书或设计要求的检测报告。
4）运维人员的基坑气膜操作和维护培训记录。
5）充气设备合格证明文件。
6）其他必要的文件和记录。
3.2.3  验收程序应符合下列规定：

1）施工单位组织气膜专业分包单位完成自检合格后，填写《基坑气膜工程竣工报告》，向监理单位提交验收申请。
2）监理单位组织预验收，对工程质量、观感、资料进行核查，提出整改意见。
3）危大工程验收，施工单位项目技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人应到场，并邀请安全监督站及专家参与验收。
4）验收合格后，经施工单位项目技术负责人、总监理工程师、气膜设计及安装单位项目负责人、专家及建设单位项目负责人签字确认后，方可投入使用。
3.2.4  验收结论应分为合格与不合格，并应符合下列规定：

1）所有分项工程质量验收合格，质量控制资料齐全，安全和功能检验合格，观感质量符合要求时，应评定为合格。
2）当存在不合格项时，应进行整改，整改合格后重新组织验收。
  3）未经验收或验收不合格的基坑气膜，不得投入使用。

3.3  拆除
3.3.1  基坑气膜拆除应按设计要求和专项施工方案进行。拆除前应编制专项拆除方案，明确拆除顺序、安全措施、应急预案及环保要求，并经审批通过后方可实施。

3.3.2  基坑气膜拆除作业宜按下列工序进行：
	序号
	工序
	作业内容

	1
	前期准备
	场地清理、设备检查、技术交底，确认具备拆除条件

	2
	气膜降压
	逐步降低膜内气压至常压，降压速度可控，监测膜面状态

	3
	场地安全保护
	铺设保护垫、清理尖锐物，防止膜体破损，保护膜材回收价值

	4
	附属设备拆除
	风机、配电柜、监测设备、照明系统

	5
	钢缆系统拆除
	拆卸索网连接件，回收钢缆

	6
	膜体拆除
	分单元卸下锚固，折叠或卷收膜材

	7
	锚固件拆除
	拆卸角钢、螺栓，清理预埋件

	8
	门体系统拆除
	拆除汽车通道门、旋转门、应急门

	9
	场地清理
	清理拆除废弃物，恢复场地


3.3.3  拆除前的准备工作应符合下列规定：

1）拆除前应对基坑内及周边环境进行检查，对可能危及拆除作业安全的建筑物、构筑物、架空管线或其他物品进行有效防护或清理，确保具备拆除条件。
2）应对膜体、钢缆、锚固系统、设备等现状进行检查评估，发现异常应采取相应措施。
3）应制定详细的人员分工计划，明确指挥、操作、监护、应急等岗位职责。
4）应对所有参与拆除作业的人员进行专项安全技术交底，内容包括拆除顺序、危险源辨识、防护措施、应急流程等。
5）应检查拆除所需的机具设备完好性，配备足够的软吊带、防护垫、安全绳等辅助工具。

3.3.4  气膜降压应符合下列规定：

1）降压前应确保膜内无人，所有门体处于关闭状态。
2）应逐步降低风机工作压力，控制降压速度，使膜面平稳下降，避免因压力骤降导致膜体剧烈抖动或坍塌。
3）降压过程中应密切监测膜面状态，发现异常应立即停止并分析原因。
4）降至常压后，应开启部分门体或排气阀，使膜内外压力平衡，方可进行后续拆除作业.
3.3.5  拆除作业过程中的人员安全应符合下列规定：

1）拆除作业期间，除必要作业人员外，其他人员不得在基坑内逗留。
2）作业人员应按规定佩戴安全帽、反光背心、防滑鞋，高处作业人员应系挂安全带。
3）膜体拆除时应设置警戒区，禁止无关人员进入。
4）钢缆拆除时应防止张力突然释放造成的回弹伤害，宜采用专用工具逐步卸力。
5）吊装作业时应有专人指挥，起重臂下严禁站人。

3.3.6 拆除作业的应急管理应符合下列规定：

1）拆除前应制定专项应急预案，明确突发事件处置流程。
2）现场应配备足够的应急物资，并确保完好有效。
3）应与外部救援力量保持联络畅通，明确最近医院路线。

4）拆除过程中发生异常情况，应立即停止作业，评估风险后再行处置。
4  安全管理　　
4.1  管理责任
4.1.1  建设单位应牵头组织落实基坑气膜应用管理工作，履行下列职责：

1）督促设计、监理、施工、监测等参建单位落实管理责任，加强组织衔接与工作协调。
2）组织专家对专项方案进行论证。
3）接到监理、施工单位的异常报告后，应及时组织分析原因，督促相关单位采取应对措施。

4.1.2  气膜设计单位应对基坑气膜结构进行专项设计，并应符合下列规定：
1）应结合工程特点及广州地区气候条件，考虑基坑气膜结构与基坑围护结构的协同受力。
2）应科学合理选择重要设计参数、计算方法和计算模型，保证足够的结构强度安全系数和稳定性安全系数。气膜反力应提交给基坑支护设计单位验算复核确认。
3）应对锚固系统与基坑支护结构连接节点进行专项设计，明确预埋件位置、规格及承载力。
4）应对基坑气膜工程的设计安全性负责，向施工、监理单位进行设计交底，及时处理施工过程中出现的设计问题。

4.1.3  监理单位应履行下列安全管理职责：

1）审查基坑气膜专项施工方案、应急预案及分包单位资质，监督施工单位严格按专项施工方案组织施工。
2）对进场材料进行验收，核查产品合格证、检测报告等质量证明文件。
3）加强对基坑监测和相关技术指标监测的日常监督检查，对关键工序进行旁站监理。
4）发现异常情况及时向建设、施工单位反馈，并督促施工单位采取应对措施。
5）参与基坑气膜分项工程验收，签署验收意见。

4.1.4  施工单位应履行下列安全管理职责：

1）应选择具备相应能力和经验的气膜专业分包单位，审查其资质、业绩及安全生产条件。
2）应组织编制基坑气膜专项施工方案，包括安装、维护、拆除阶段，按规定组织专家论证。
3）应审查基坑气膜施工各项安全技术措施，监督专业分包单位严格按专项施工方案施工。
4）应完善专项应急预案，细化应急处置措施，配备应急物资，定期开展应急演练活动。
5）应强化日常巡查巡检工作，发现问题及时处置，做好检查记录。
6）应对作业人员进行安全技术交底，建立培训档案。
4.1.5  基坑气膜专业单位应对所提供产品和配套设备、设施的质量、性能负主要责任，并应符合下列规定：

1）需向施工单位提供产品合格证、检验报告等相关资料，确保膜材、钢缆、连接件、门体、风机等材料设备符合设计要求。
2）材料进场前应进行复验，对复验结果负责，不合格材料不得使用。
3）应依据设计文件编制专项施工方案，并严格按照专项施工方案施工。
4）应对安装人员进行专业技术培训和安全教育，确保作业人员熟悉工艺流程和安全要求。
5）应对基坑气膜安装、维护、拆除过程中的安全管理和安装质量负主要责任。
4.1.6  监测单位应开展气膜监测工作，并对监测结果负责，并应符合下列规定：

1）使用单位或安装单位应在气膜应用阶段对气膜进行安全监测，应编制专项监测方案，经审批后实施。
2）监测内容应包括气膜内压、膜面变形与位移等，监测数据应真实、准确、完整，及时整理分析，形成监测报告。
3）当监测数据达到预警值或发生异常变化时，应及时向施工单位报告，并配合分析原因，制定解决方案。
4）应保留监测原始记录和影像资料，存档备查。

4.1.7  各参建单位应建立安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全职责，签订安全生产责任书，定期考核。

4.2  专项施工方案
4.2.1　基坑气膜专项施工方案应由专业分包单位专业技术人员编制，内容应包括：工程概况、编制依据、施工部署、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备、验收要求、应急处置措施、计算书及相关图纸。

4.2.2  专项施工方案编制完成后，应经专业分包单位技术负责人审核签字，报施工单位技术负责人审查、总监理工程师审查签字，并按规定组织专家论证，专家论证通过后方可实施。

4.2.3  专项施工方案实施前，施工单位项目技术负责人和基坑气膜专业分包单位技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员应向所有作业人员进行安全技术交底。

4.2.4  监理单位、施工单位、专业分包单位应建立基坑气膜安全技术管理档案

4.3  其他管理要求
4.3.1  人员进场管理应符合下列规定：

1）施工单位应落实实名制管理要求，严格对基坑气膜分供单位进场人员进行资格审查。
2）基坑气膜分供单位应组织对进场人员进行体检，确保身体状况良好。
3）施工单位应对进场作业人员进行三级安全教育，相关人员应熟悉并遵守安全技术操作规程，教育记录应存档备查。
4）特种作业人员应持有效特种作业操作证上岗，证件应人证相符、在有效期内。

4.3.2  基坑气膜结构安装、维护、拆除期间进行高处作业时，应符合下列规定：

1）作业人员应正确佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等安全防护用品。
2）安全带应高挂低用，系挂在牢固可靠的锚固点或生命线上。
3）需搭设操作平台或脚手架时，应编制专项施工方案，经审批后方可实施。
4）严禁攀爬膜体、钢缆进行高处作业。
5）高处作业工具应放入工具袋，使用安全绳系牢，严禁抛掷。

4.3.3  使用前交底与驻场配合应符合下列规定：

1）基坑气膜安装完成后，启动内部施工作业前，分供单位技术负责人应针对基坑气膜使用及结构维护等关键事项向施工单位、监理单位、作业单位相关管理人员进行交底。
2）交底内容应包括：正常工作压力范围、报警值设置、门体使用要求、日常检查要点、应急处置流程等。
3）分供单位应指派专业技术人员驻场，负责解决使用过程中技术问题，指导维护保养工作。

4.3.4  教育培训与交底应符合下列规定：

1）施工单位应定期组织安全教育培训，提高作业人员安全意识和操作技能。
2）新进场人员、转岗人员、采用新工艺时应进行专项安全培训。
3）每日班前应进行安全晨会，针对当日作业内容进行风险提示和措施交底。
4）培训交底应形成记录，存档备查。

5  运行维护

5.1  检查
5.1.1  基坑气膜的检查应建立分级检查制度，台风、暴雨前后应进行专项检查。
5.1.2  检查应包括下列内容：

	检查类别
	检查项目
	检查标准

	气压系统
	气膜内压值、风机运行状态、压力传感器反馈
	压力150Pa-300Pa；风机无异常异响、电流≤额定值，传感器响应灵敏

	门体系统
	旋转门、应急门开关灵活性；汽车通道卷闸门密封性能；密封条完好度
	开关顺畅、无卡顿；关闭后无漏气；密封条无破损、脱落

	应急设备
	应急门推杠锁功能；应急照明、疏散标识；灭火器压力、位置
	推杠锁易开启；应急照明正常；灭火器压力充足、摆放规范

	环境状态
	气膜内温湿度、粉尘浓度；膜面有无破损、积水；排水系统畅通性
	环境参数符合要求；膜面无破损、无明显积水；排水沟无堵塞

	电气系统
	配电柜指示灯、线缆温度；接地连接牢固性
	指示灯正常；线缆无过热；接地螺栓无松动

	结构系统
	膜体焊缝、连接夹板密封性；钢缆网张力、连接件紧固度；锚固螺杆松紧
	无漏气、无松动；钢缆无松弛、锈蚀；

	设备维护
	风机滤网清洁度、轴承温度；变频器运行参数；备用储能机组启动测试
	滤网无积尘；轴承温度≤60℃；备用机组启动响应时间≤10s

	排水系统
	膜面排水口、截水沟畅通性；集水井水位、水泵状态
	无堵塞、无积水；水泵自动启停正常

	消防系统
	灭火器、防火毯、灭火砂完好度；消防应急通道畅通性
	器材无破损、在有效期内；通道无堆放杂物

	监测设备
	气体检测仪校准状态；传感器灵敏度测试
	设备正常、数据准确


5.1.3  基坑气膜基础与锚固系统检查应符合下列规定：

1）检查基坑气膜基础圈梁有无开裂、沉降形变。
2）检查与基础圈梁采用预埋锚筋连接角钢处的地脚螺栓松紧状态，发现松动应及时紧固。
3）检查锚固螺栓有无锈蚀、螺纹完好情况，锈蚀严重时应进行除锈防腐处理或更换。
4）检查混凝土基础与锚固件接触面有无裂缝、破损。

5.1.4  周边环境检查应符合下列规定：

1）查验气膜周边建筑设施的围护结构连接情况，避免大风将尖锐物品吹落对气膜产生破坏。
2）检查周边排水设施是否通畅，防止积水倒灌。
3）检查警戒区、警示标识是否完好。

5.1.5  充气系统检查应符合下列规定：

1）基坑气膜保压状态下，检查传感器、控制设备和风机的工作稳定性。
2）检查充气设备箱体的密闭性能，确保无漏气。
3）查验充气设备配置主风机和备用风机的进风口、出风口、回风口，确保无杂物堵塞。
4）检查压力传送管道无堵塞、无泄漏。
5）检查变频器和各报警设备功能是否完好。
6）检查充气设备与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接是否充分密封，避免或减少空气泄漏。
5.1.6  膜体结构检查应符合下列规定：

1）检查膜片间焊缝、膜单元间连接、膜体与其他结构件连接处于正常状态，确保无异常泄漏。
2）检查膜面有无破损、划伤、老化、污渍。
3）检查膜面有无局部积水凹坑，排水是否通畅。
4）检查膜面张力是否均匀，有无明显褶皱。

5.1.7  钢缆系统检查应符合下列规定：

1）检查锚固件与索连接的可靠性、拉索的张紧程度。
2）检查钢缆有无断丝、锈蚀、松弛。
3）检查钢缆PE防护层有无破损、老化。
4）检查索网连接节点有无松动、锈蚀。

5.1.8  通风与空气质量检查应符合下列规定：

1）检查基坑气膜内通风情况，保证内部通风良好，通风换气机械运转正常。
2）检查气体监测系统读数是否正常。
3）检查温湿度是否在舒适范围内。
4）检查有无异常气味，发现异常应立即排查。

5.1.9  监测与控制系统检查应符合下列规定：

1）检查基坑气膜监测与控制系统运行情况，数据显示是否准确。
2）检查压力传感器、风速传感器、液位传感器等是否正常工作。
3）检查报警功能是否正常，模拟测试报警阈值。
4）检查远程监控功能是否正常，数据传输是否稳定。

5.1.10  门体系统检查应符合下列规定：

1）检查门禁系统运转情况，有无异常和漏气。
2）检查旋转门转动是否灵活，密封是否严密。
3）检查汽车通道卷闸门启闭是否顺畅，互锁逻辑是否正确。
4）检查应急门密封性能，从内部可以正常推门开启，开至最大开度后可以保持开门状态，其他开度可以自行关闭。
5）检查门体密封条有无破损、脱落，必要时更换。

5.1.11  电气系统检查应符合下列规定：

1）检查配电系统、用电回路、工作负荷状态，包括设备、配电箱、电缆敷设。
2）检查电缆有无破损、老化，接头有无松动、发热。
3）检查接地系统是否完好，接地电阻是否符合要求。
4）检查照明灯具工作是否正常，应急照明是否可自动点亮。

5.1.12  台风季节专项检查应符合下列规定：

1）台风来临前，检查锚固系统、钢缆连接、门体关闭情况。
2）检查气膜是否增压至最大工作内压状态。
3）检查周边有无可能被风吹起的物品，及时清理或固定。
4）检查应急电源、应急照明是否正常。
5）检查排水系统是否畅通，应急水泵是否正常。

5.1.13  消防设施检查应符合下列规定：

1）检查灭火器压力是否正常，是否在有效期内。
2）检查消防水带、水枪是否完好，消防栓是否正常。
3）检查消防通道是否畅通，应急门是否可正常开启。

5.1.14  应急物资检查应符合下列规定：

1）检查急救药箱药品是否齐全、在有效期内。
2）检查对讲机、应急照明灯等通讯照明设备是否正常。
3）检查应急物资台账，确保数量充足、存放规范。

5.2  维护与维修保养
5.2.1  基坑气膜专业分包单位应指派专业技术人员驻场负责维护与维修保养，并应符合下列规定：

1）驻场技术人员应熟悉气膜结构、设备性能和维护要求。
2）应制定维护保养计划，并按计划实施。
3）应建立维护保养记录，详细记录维护内容、时间、人员、发现问题及处理情况。
4）应对施工单位的运维人员进行培训指导。

5.2.2  膜结构的维护与维修应符合下列规定：

1）膜材主要损坏类型包括撕裂、划破、小洞、擦破，在膜材损坏时应立即以正确的方法修补。
2）修补前应清洁破损区域，确保干燥、无油污；修补后应进行气密性检查，确保无漏气。
3）膜面污渍清洗应使用清水和软质抹布，严禁使用溶剂类清洁剂。

5.2.3  锚固系统的维护应符合下列规定：

1）检查锚固螺栓有无松动，松动时应按设计扭矩重新紧固。
2）检查角钢、连接件有无锈蚀，锈蚀严重时应除锈防腐或更换。
3）检查锚固点周围混凝土有无开裂，发现裂缝应分析原因并处理。

5.2.4  充气系统的日常维护应符合下列规定：

1）在保压状态下，检查传感器、控制设备和风机的工作稳定性。
2）检查风机运行电流、噪音是否正常。
3）检查风阀开度是否与设定一致。

5.2.5  充气系统的月度维护应由专业技术人员按下列规定进行：

1）检测主电机轴承，若有必要则添加润滑剂。
2）检查所有风阀、风阀电机及连接机构，若有需要则调节张紧程度。
3）检查任何异常振动及噪音。
4）检查所有风扇叶轮及叶轮罩，若有必要则清洁。
5）检查轴承及其磨损度和对正度，及时进行更换。
6）检查过滤器，清洁或更换滤芯。

5.2.6 排水系统的维护应符合下列规定：

1）清理膜面排水口滤网，防止杂物堵塞。
2）清理集水井、排水沟淤泥，保持排水畅通。
3）测试排水泵自动启停功能，检查液位传感器灵敏度。
4）汛期前应对排水系统进行全面检查维护。

5.2.7 防雷系统的维护应符合下列规定：

1）检查接闪器、引下线连接是否牢固，有无锈蚀。
2）检查接地装置有无外露、损坏。
3）雷击后应及时检查防雷系统有无损坏。
5.2.8  其他紧急情况
1）基坑气膜出现局部撕裂或局部破损情况时，应按照产品说明书要求立即修补。
2）遇突发停电时，应及时前往检查发电机组及备用充气系统运行情况。
3）压力过大时，打开应急门泄压，将压力调整到位前保持监控，检查气压检测管是否堵塞。
4）高风速时，应升高基坑气膜内压，具体内压根据基坑气膜结构计算分析确定。
6）遇极端天气，保证主动排风阀处于关闭状态，应急门处于关闭状态，不开启车辆通道。
6  职业健康
6.1  一般规定
6.1.1  施工单位应识别基坑气膜内作业所涉及到的职业病危险源，建立工作场所职业病危害因素监测及评价机制。

6.1.2  施工单位应明确职业健康目标，制定职业病防治计划和实施方案，明确职业健康安全技术措施。
6.1.3  施工单位应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业健康的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
6.1.4  施工单位应落实职业健康设施管理规定，充分利用先进技术，宜选择无毒、无害的先进生产工艺。

6.1.5  根据《环境空气质量标准》GB 3095二级标准限值，施工单位应在气膜内粉尘浓度接近该限值时启动排风降尘措施，并为长期作业人员配备不低于KN95级别口罩，定期开展职业健康检查。
6.2  作业场所管理
6.2.1  基坑气膜内根据作业环境应配备环境监测系统，监测指标应包括氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度等。基坑气膜内应配备环境监测系统，具体要求应符合本导则第7.5节规定。
6.2.2  粉尘危害因素防护措施：
1）技术革新，宜采取不产生或少产生粉尘的施工工艺、施工设备和工具，淘汰粉尘危害严重的施工工艺、施工设备和工具。
2）焊接作业等宜设置防尘设施和净化排放装置。
3）土方开挖应采用机械化、自动化设备，宜在进风口设置滤尘装置。
4）土方开挖等施工作业采用湿式作业，抑制粉尘。
5）保障通风正常，降低粉尘浓度，并设置净化装置。
6.2.3  化学毒物危害因素的防护措施：
1）优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料。
2）采用可降低作业场所化学毒物浓度的施工工艺和施工技术，使作业场所的化学毒物浓度符合要求。
3）设置有效通风装置。
6.2.4  噪声危害因素防护措施：
1）选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺。

2）对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，将噪声源与劳动者隔开。
3）降低高噪声设备作业点的密度。
6.2.5  高温危害因素防护措施：
1）基坑气膜内宜设置空调、通风等有效降温措施。
2）基坑气膜内人工作业区域温度超过40℃时，应当停止施工作业，所有人员有序撤离，采取降温措施直至满足作业条件方可恢复施工作业。
3）在基坑气膜附近应设置休息室，配备降温设施及应急药品。

6.2.6  照明与视觉环境应符合下列规定：

1）照明灯具应均匀布置，避免产生眩光和阴影。
2）应定期检查照明设施，及时更换损坏灯具。

6.3  作业人员防护用品管理
6.3.1  进入基坑气膜作业人员应正确穿戴劳保防护用品，必要时佩戴防尘面具、防尘口罩等。
6.3.2  电焊工、气割工配备劳动防护用品应符合下列规定：
1）电焊工、气割工应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩；高处作业时，应配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带。
2）进行清除焊渣作业时，应配备防护眼镜。
3）进行磨削钨极作业时，应配备手套、防尘口罩和防护眼镜。
4）进行酸碱等腐蚀性作业时，应配备防腐蚀性工作服、耐酸碱胶鞋、耐酸碱手套、防护口罩和防护眼镜。
6.3.3  防水工进行防水作业时，应配备防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜。
6.3.4  钳工、铆工、通风工配备劳动防护用品应符合下列规定：
1）使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具进行作业时，应配备紧口工作服和防护眼镜。
2）进行剔凿作业时，应配备手套和防护眼镜；进行搬抬作业，应配备保护足趾安全鞋和手套。
3）进行石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时，应配备防异物工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。
6.3.5  油漆工在进行涂刷、喷漆作业时，应配备防静电工作服、防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜；进行砂纸打磨作业时，应配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。
6.3.6  运输车辆司机、装载机司机、挖掘机司机、起重吊装工、信号指挥工配备劳动防护用品应符合下列规定：
1）各类机械操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套。
2）信号指挥工应配备专用标识服装，在强光环境条件作业时，应配备有色防护眼镜。
6.3.7  电工配备劳动防护用品应符合下列规定：
1）维修电工应配备绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服。
2）安装电工应配备手套和防护眼镜。
3）高压电气作业时，应配备相应等级的绝缘鞋、绝缘手套和有色防护眼镜。
6.3.8  进行电钻、砂轮等手持电动工具作业时，应配备绝缘鞋、绝缘手套和防护眼镜；进行可能飞溅渣屑的机械设备作业时，应配备防护眼镜。
6.3.9  其他特殊环境作业的人员配备劳动防护用品应符合下列规定：
1）在噪声环境下工作的人员应配备耳塞、耳罩或防噪声帽等。
2）进行地下管道、井、池等检查检修作业时，应配备防毒面具、防滑鞋和手套。
3）在有毒、有害环境中工作的人员应配备防毒面罩或面具。
4）冬期施工期间或作业环境温度较低时，应为作业人员配备防寒类防护用品。
5）高温天气施工期间宜在施工区域增加制冷设备，为作业人员配备防暑降温用品。
6）雨期施工期间，应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。
7  智能管理
7.1　一般规定
7.1.1  为实现基坑气膜技术在工程项目中的广泛使用，满足安全、适用、环保等要求，宜配备相应的智能控制系统及智能系统管理人员。
7.1.2  使用基坑气膜技术的工程项目，宜在气膜应用全过程充分使用智能管理手段，真实呈现监测数据，特定功能实现自动控制、手动控制及远程控制三种。
7.1.3  基坑气膜技术智能管理关键系统包括：控压系统、新风系统、门禁系统、环境监测系统、降尘系统、备用系统等。
7.1.4  控制系统宜联动其他智能管理关键系统，实现自动控制、手动控制及远程控制三种工作方式，并具备故障报警功能。

7.1.5  智能管理系统宜采用可编程逻辑控制器作为核心控制单元，关键元器件应选用可靠品牌，并应具备良好的抗干扰能力和环境适应性。

7.1.6  智能管理系统宜具备本地监控和远程监控功能，远程监控应有权限管理、操作日志和数据加密措施，防止未经授权的访问和操作。

7.2　控压系统
7.2.1　基坑气膜控压系统应包括送风加压系统、排风系统、压力传感监测系统、智能控制系统等。
7.2.2　基坑气膜内部应安装气压监测设备，宜配置不少于2套的压差传感器，实时测量内外压差，宜与控制系统实现联动，对气膜内工作气压进行实时动态调节，将其始终控制在正常工作内压区间，并尽量接近基准内压。
7.2.3　压差传感器的安装应符合下列规定：

1）主传感器应安装在远离送风口、回风口、门和人员活动频繁的区域，避免气流扰动影响测量准确性。
2）取压管应垂直向上或向下安装，防止积尘积水，管路应尽量短直。
3）传感器信号线应采用屏蔽电缆，做好接地，穿管保护。
4）传感器校准应符合本导则第5.2.8条的规定。

7.2.4  基坑气膜内工作气压发生异常变化时，如压力突然下降，控制系统应具有自动报警功能。
7.2.5　基坑气膜内气压宜具有自动控制和手动控制两种工作方式，并具备故障报警功能。
7.2.6　基坑气膜应设置风速传感器，与控制系统联动，风速传感器应安装在能代表气膜整体风况的位置，避开紊流区。膜内压力设置应经过严格计算分析确定。

7.2.7　控压系统宜具备前馈控制功能，可根据风速变化提前调节风机转速，变“被动响应”为“主动调节”，增强气膜在台风天气下的稳定性。

7.2.8  排风系统应与控压系统联动，在需要排风时，应确保排风量不超过送风补偿能力，防止内压过度下降。
7.2.9  监测和控制系统的关键部件宜设置冗余配置，并宜保持连续工作。
7.3　新风系统和空调系统
7.3.1  在维持基坑气膜运行压力之外，为保持气膜空气的新鲜程度，满足有限空间作业的通风换气要求，弥补人员进出及应急门和汽车通道门缝隙造成的气压损失，需不断地通过新风口引入室外新鲜空气。
7.3.2  新风系统主要由轴流风扇、主电机、送风管道、新风入口、金属防护网、过滤装置及控制装置组成。新风入口应设置防虫网和防雨罩，过滤装置应便于清洗和更换。
7.3.3  施工单位宜根据实际工程需求安装新风系统。

7.3.4  新风系统应与室内环境监测系统联动，在有害气体、粉尘超过预警值时，应增大排风量，保证空气质量，同时联动控压系统，保证室内压力。
7.3.5  施工单位宜根据实际工程需求和广州地区气候特点安装空调系统，应符合下列规定：

1）空调制冷量应根据气膜容积、作业人员数量、设备散热等因素计算确定。
2）空调出风口应合理布置，宜设置在工人作业区域。
3）空调室外机应设置在通风良好、便于维护的位置，与膜体保持足够安全距离。

7.3.6  新风系统和空调系统的运行应纳入智能控制系统，实现自动启停、定时运行、温度设定、风量调节等功能，并应具备手动控制权限。

7.4　门禁系统
7.4.1  基坑气膜宜配备人行气锁通道门、车辆通道互锁门及应急疏散门，各门体应与控制系统联动，确保气膜密封性和人员通行安全。
7.4.2  人行气锁通道门宜使用旋转门，应符合下列规定：

1）一闸一人，禁止尾随，防止内外空气直接流通。
2）宜配置人脸识别、刷卡或指纹等身份识别装置或监控，记录人员进出信息。
3）旋转门转动应平稳、密封严密，门体周边应设置防夹安全感应装置。
7.4.3  车辆通道互锁门应符合下列规定：

1）宜采用快速卷帘门，启闭速度不宜低于1.5m/s。
2）应设置双门互锁逻辑，确保内外门不同时开启，缓冲区应具备气密性。
3）宜设置声光报警和红绿指示灯，提示车辆通行状态。
4）门体周边宜设置防撞雷达或安全光幕，防止车辆碰撞。

7.4.4  车辆进出流程控制应符合下列规定：

1）车辆进入：外门开启→车辆进入缓冲区→外门关闭→内门开启→车辆进入膜内→内门关闭。
2）车辆出场：内门开启→车辆进入缓冲区→内门关闭→外门开启→车辆退出膜外→外门关闭。
3）整个过程应确保内外门互锁，压力波动得到有效控制。

7.4.5  应急疏散门应符合下列规定：

1）应设置为向外开启的平开门或推杠锁门，净宽不应小于0.9m，净高不应小于2.0m。
2）应保持常闭状态，严禁上锁或堆放杂物。
3）门体上方宜设置蓄光型“安全出口”标识。
4）宜与消防报警系统联动，紧急情况下可自动解锁。

7.4.6  基坑气膜出入口、工作面宜设置监控摄像头，留存影像记录，应符合下列规定：

1）摄像头应覆盖所有出入口、主要作业区域和设备区域。
2）影像记录应清晰可辨，夜间应具备红外夜视功能。
3）影像资料存储期限不宜少于30天。
4）监控画面应接入控制室，便于实时查看。
7.5　环境监测系统
7.5.1　基坑气膜内应设置风压、气压、温度、湿度、照明、粉尘、各类有害气体浓度等关键指标的监测设备；硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、瓦斯等有害气体含量应不大于《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1规定的限值，氧含量应为19.5％～23.5％。

7.5.2  各项环境监测数据应设置合理范围及预警数值，宜联动预警系统，在系统客户端界面进行声光预警提示。预警信息应包括：

1）预警参数名称及实时数值。
2）预警触发时间。
3）建议采取的措施。
7.5.3  环境监测传感器应定期校准，校准记录应存档备查。传感器出现故障时应及时维修或更换。

7.5.4  监测数据宜在控制室大屏实时显示，便于运维人员掌握环境状况。关键监测数据宜纳入远程监控系统，便于管理人员随时查看。
7.6　降尘系统
7.6.1  基坑气膜内应根据作业情况安装有效的降尘设施，降尘系统可实现自动控制，扬尘浓度达到预警值后自动开启。
7.6.2  基坑气膜排风设备的排风口宜装置防尘降噪装置，与环境监测系统联动，禁止废气直接向大气中排放。

7.6.3  土方开挖、破除、切割等易产生粉尘的作业区域，宜配备移动式雾炮机或洒水车，进行湿式作业，抑制粉尘产生。

7.6.4  降尘系统的运行状态宜接入智能控制系统，实现远程监控和故障报警。

7.7　应急及备用系统
7.7.1　基坑气膜的电源采取冗余配置，采用双路电源或备用发电机供电，宜应用绿色储能电源作为备用电源，当常规供电系统出现故障时，备用电源在10秒内自动启动。备用发电机或储能电源的燃料储存满足不少于8个小时的连续运行。
7.7.2　基坑气膜送风系统应配置主风机和备用风机，备用风机具有自动启动功能。
7.7.3　基坑气膜内宜安装火灾自动报警、自动喷淋灭火器、应急照明、应急广播等设备。

7.8 智能管理平台的集成要求

7.8.1  基坑气膜的智能管理系统宜建立统一的监控管理平台，集成控压、新风、门禁、环境监测、降尘、视频监控、应急备用等各子系统，实现集中监控、统一管理。

7.8.2  智能管理平台宜采用开放式架构，支持与其他信息系统的数据对接，实现信息共享和协同。

7.8.3  智能管理平台宜具备移动端应用功能，管理人员可通过手机APP或微信小程序实时查看关键数据、接收报警信息、进行远程控制（需权限验证）。

7.8.4  智能管理平台的网络安全宜符合下列规定：

1）应设置防火墙和入侵检测系统，防止网络攻击。
2）远程访问应采用加密通信。
3）操作权限应分级设置，重要操作需二次验证。
4）系统应定期进行安全评估和漏洞修复。

8  消防安全及应急
8.1  消防安全
8.1.1  基坑气膜膜材及相关构件的燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的B1级。配套的密封胶、连接件、保温材料等均应选用阻燃型产品。
8.1.2  基坑气膜内防火分区及疏散通道应符合下列规定：

1）每个防火分区应设置不少于2个应急疏散门。
2）应急疏散通道净宽度不应小于0.9m，净高不应小于2.0m。
3）旋转门、日常使用的互锁门及汽车通道门不得作为应急疏散门使用。
4）应急疏散门应为向外开启的平开门或推杠锁门。
5）应急疏散门应保持常闭状态，严禁上锁或堆放杂物。

8.1.3  基坑气膜内应设置避难场所或安全区域，并应符合下列规定：

1）避难场所应设置在靠近应急疏散门的位置，面积应根据作业人员数量确定。
2）疏散通道和避难场所应设置明显的蓄光型指示标识、应急照明系统及紧急疏散示意图。
8.1.4  采用基坑气膜的施工现场出入口应满足消防车通行的要求
8.1.5  基坑气膜结构外的固定动火作业场所宜布置在基坑气膜结构全年最小频率风向的上风侧。

8.1.6  基坑气膜结构外的防火间距应符合下列规定：

1）易燃易爆危险品库房与基坑气膜结构的防火间距不应小于15m。
2）可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场所与基坑气膜结构的防火间距不应小于10m。
3）其他临时用房、临时设施与基坑气膜结构的防火间距不应小于6m。
4）当防火间距不足时，应采取设置防火隔离带等加强措施。

8.1.7  基坑气膜内应设置临时消防给水系统，并应符合下列规定：

1）消防给水系统的流量、扬程应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的相关规定，消火栓流量不应小于10L/s。
8.1.8  基坑气膜内应配置灭火器材，并应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。
8.1.9  基坑气膜内应设置应急广播系统，并应符合下列规定：

1）应急广播应能清晰播放疏散指令，覆盖气膜内所有区域。
2）广播功率放大器应具备备用电源，保证主电源中断后仍能正常工作。
3）应急广播应与火灾报警系统联动，报警后自动启动疏散指令。

8.1.10  动火作业管理应符合下列规定：

1）基坑气膜内动火作业应严格执行动火审批制度，动火许可证由项目经理签发，实行作业监护人、专职安全员双监护制度。
2）动火作业前应清理作业半径内易燃物，配备灭火器或防火毯。
3）动火作业人员应持证上岗，佩戴防护面罩、手套，监火人应随身携带灭火器材。
4）动火作业结束后，应清理现场，监火人留守观察，无火灾隐患后方可离开。
8.1.11  易燃易爆物品管理应符合下列规定：

1）基坑气膜内严禁存放可燃材料、易燃易爆危险品及压力容器。
2）施工过程中需临时使用的少量油漆、稀料、乙炔、氧气等，应存放在气膜外的专用库房内，随用随取。
8.1.12  电气防火应符合下列规定：

1）膜内电气线缆应选用阻燃型铜芯电缆，穿镀锌钢管保护。
2）配电箱应采用阻燃型铁质箱体，防护等级不应低于IP54，箱体外壳可靠接地。
3）照明灯具应优先选用LED冷光源，与膜面距离不应小于1.0m，当受条件限制无法满足时，应加装防火隔热罩。
4）电气设备应配备过载、短路、漏电保护装置。
5）自备电源及新风系统的安装、保养、使用，应满足消防和用电的安全使用要求。

8.1.13  施工现场应根据基坑气膜结构特点建立专项消防管理制度，包括下列内容：

1）消防安全责任制及责任人。
2）灭火及应急疏散预案。
3）消防设施器材检查维护制度。
4）动火作业管理制度。
5）消防安全教育培训制度。
8.2  应急
8.2.1  基坑气膜作业主要安全风险辨识：
1）火灾
因气膜自身燃烧或其他原因造成气膜发生火灾事故，导致气膜内火灾救援滞后，应急响应困难及产生的后果、损坏较为严重，可能造成人员烧伤、窒息导致伤亡。
2）中毒
基坑气膜内施工作业会产生有毒有害气体，且挥发、扩散速度慢，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。
3）缺氧窒息
基坑气膜内的空气循环为非自然通风，因停电或设备故障导致气膜内含氧量低于19.5%时就是缺氧。缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。

4）坍塌
因基坑气膜在外力作用下或其他因素造成膜体沉降引起的气膜坍塌事故。
5）高温高湿

因夏季高温环境导致基坑气膜内温度显著升高，气膜内作业人员长时间在高温高湿的环境中作业，可能会导致人体机能严重下降。高温高湿环境可使作业人员感到热、渴、烦、头晕、心慌、无力、疲倦等不适感，甚至导致人员发生中暑、热衰竭、失去知觉或死亡。

6）高压
因特殊原因致使基坑气膜内气压达到高压报警值时，可能导致气膜内的作业人员身体出现耳痛、耳鸣、头痛、鼓膜破裂等症状。高压也可能导致作业人员出现压抑、郁闷等负面心理情绪。
8.2.2  基坑气膜使用应编制专项应急预案、现场处置方案，并应符合下列规定：

1）应急预案应经审批后实施，并报建设、监理单位备案。
2）应急预案内容应包括：应急组织机构及职责、危险源辨识、应急响应程序、处置措施、应急物资清单、疏散路线图、外部救援联系方式。
3）应成立专业的应急救援队伍，明确职责分工。
4）应进行针对性的安全培训，使所有作业人员熟悉应急流程和逃生路线。
8.2.3  基坑气膜应按需要配备应急物资，存放在专用仓库或指定位置，标识清晰，定期检查维护，确保完好有效。

8.2.4  有毒有害气体中毒、窒息事故应急处置应符合下列规定：

1）在基坑气膜内施工过程中，发生有害气体中毒、窒息等事故或气体检测报警仪出现预警时，应立即启动生产安全事故应急救援预案。
2）立即启动所有通风设备，加大通风换气量。
3）组织现场人员佩戴防毒面具或湿毛巾捂住口鼻，沿疏散通道及时撤离至安全区域。
4）救援人员须佩戴空气呼吸器，使用救生绳、三脚架等装备实施救援，严禁无防护盲目进入。
5）救出被困人员后，立即移至空气新鲜处，解开衣领，保持呼吸道通畅，并拨打120送医。

8.2.5  气膜破损或沉降事故应急处置应符合下列规定：

1）基坑气膜出现大面积破损或沉降时，应立即启动生产安全事故应急救援预案。
2）立即启动所有通风设备，保持送风，防止内部气压快速泄漏导致气膜坍塌。
3）组织现场人员沿疏散通道及时撤离至安全区域。
4）人员撤离后，关闭应急门，由专业人员对气膜进行检测和修复。
5）对破损原因进行调查分析，采取预防措施防止再次发生。

8.2.6  气压异常应急处置应符合下列规定：

1）基坑气膜内气压出现报警时，应立即启动生产安全事故应急救援预案。
2）组织现场人员及时撤离至安全区域。
3）由专业人员检查控制系统、风机、传感器、门体状态，查找原因。
4）压力过高时，可打开应急门或排气阀泄压，将压力调整至正常范围。
5）压力过低时，启动备用风机增压，检查膜体有无破损、门体是否关闭严密。
6）调整完成后，监测压力稳定性，确认正常后方可恢复作业。

8.2.7 供电系统、风机故障应急处置应符合下列规定：

1）基坑气膜供电系统、主风机或主电机出现故障时，所有人员应有序撤出基坑气膜。
2）撤离后关闭应急门。
3）及时启动备用电源、备用风机或备用电机，确保备用设备处于完好状态。
4）备用电源切换时间不应大于10s，备用风机应在10s内自动启动。
5）备用电源的燃料储存应满足产品说明书要求，且不应少于8小时连续运行。

8.2.8 火灾事故应急处置应符合下列规定：

1）发现火情应立即大声呼救并按下手动报警按钮，通知专职消防员及现场负责人。
2）动火作业人员及监护人应立即使用现场灭火器等扑救初起火灾，切断着火区电源。
3）现场负责人接到报警后，立即启动应急预案，疏散组引导膜内人员沿疏散通道有序撤离至集合点，清点人员数量并上报。
4）灭火组利用消防水带、灭火器等开展灭火，控制火势蔓延。
5）通讯组拨打119报警，同时通知医疗急救，说明火灾位置、类型、规模。
6）引导消防车辆到达火灾现场，提供气膜结构图纸、消防设施布置图及危险源信息。
7）火灾扑灭后，保护火灾现场，由消防部门调查火灾原因。
8.2.9 高温中暑应急处置应符合下列规定：

1）当基坑气膜内温度达到35℃时，应采取轮换作业、增加休息频次等措施。
2）当人员作业区域温度达到40℃时，应当停止施工作业，所有人员有序撤离。
3）发现人员出现中暑症状时，应立即将患者移至阴凉通风处。
4）解开衣领，用湿毛巾冷敷额头、腋下，给予清凉饮料或淡盐水饮用。
5）症状严重者应立即拨打120送医。

8.2.10 应急演练应符合下列规定：

1）应每半年至少组织一次应急演练，模拟典型事故场景。
2）演练前应制定演练方案，明确演练目的、内容、参与人员、演练步骤。
3）演练过程应记录评估，包括响应时间、人员配合、物资使用、存在问题等。
4）演练后应召开总结会，分析存在问题，完善应急预案和处置措施。
5）演练应覆盖所有作业人员，使其熟悉应急流程和逃生路线。
6）可邀请监理、建设单位参与，检验多方协同响应能力。

8.2.11 基坑气膜的事故报告和调查应执行《生产安全事故报告和调查处理条例》管理要求。
附表1：

	基坑气膜验收表
	编号
	

	工程名称
	
	总承包单位
	

	专业分包单位
	
	专业分包单位
负责人
	

	验收部位
	
	验收时间
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收结果

	1
	施工方案
	应有安全专项施工方案及设计计算书，审批、论证手续齐全
	

	2
	膜材
	采用膜材，燃烧性能不低于B1级要求
	

	
	
	无粘胶痕迹、画线痕迹、污渍、尘土等情况
	

	3
	安全设计
	最不利荷载组合作用下水平变形不超过高度的1/10，竖向变形不超过跨度的1/30
	

	
	
	变形后的膜面与建筑内、外部固定物体之间的最小距离不小于1m
	

	
	
	对2倍最大变形范围内的构筑物尖角部位进行防护处理
	

	
	
	在活荷载作用下膜面不出现局部凹陷变形
	

	4
	地基承载力
	符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007）与《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003）的规定
	

	5
	预埋锚筋
	直径d不宜小于16mm、间距不宜大于600mm、锚固长度不宜小于30d
	

	6
	气膜锚具
	采用压接式锚具，其抗拉强度不得小于拉索极限抗拉力标准值的90%
	

	
	
	锚具表面做防腐处理
	

	7
	焊接检测
	没有漏焊、虚焊现象
	

	8
	钢丝绳
	钢丝采用无油镀锌钢芯钢丝绳
	

	
	
	多股镀锌钢芯钢丝绳的弹性模量不应小于1.20×105N/mm2
	

	9
	膜材索具
	采用索网加强时，拉索的交叉节点采用索夹连接方式。拉
索直径不宜小于12mm
	

	10
	消防
	设置灭火器、消防水炮、火灾自动报警、应急广播等设施
	

	
	
	基坑气膜周边设置消防系统及喷淋装置
	

	11
	照明设备
	照明系统运行正常，照度满足施工要求
	

	
	
	热源照明灯具与膜面的距离不应小于1.0m
	

	
	
	应急照明是否完好
	

	12
	汽车通道
	车辆通道互锁门之间的空间具有气密性，并满足车辆通行要求
	

	13
	应急门
	每个防火分区应急疏散门数量不少于2个
	

	
	
	相邻两个应急疏散门净距不小于10m，应急疏散门净宽不小于0.9m
	

	14
	风荷载
	符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和行业标准《屋盖结构风荷载标准》JGJ/T481，以及团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS1323的有关规定确定
	

	15
	气膜内压
	基坑气膜的基准工作内压一般为150-300Pa，最小工作内压不小于100Pa
	

	16
	供电系统
	电源冗余配置，采用双路电源或备用发电机供电。
	

	
	
	当常规的供电系统出现故障时，备用电源在10秒内自动启动
	

	
	
	备用发电机的燃料储存满足不少于8个小时的连续运行
	

	17
	充气设备
	配置主风机和备用风机，备用风机具有自动启动功能
	

	
	
	与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接充分密封
	

	18
	监控与检测
	具备基坑气膜压差监测、控制与自动调节功能，并满足基坑气膜的特定监测与控制的功能需求
	

	
	
	实现对基坑气膜在各种工况下的工作内压调节功能，满足基坑气膜的工作压力要求
	

	
	
	具有自动控制和手动控制工作方式，并具备故障报警功能
	

	19
	进气口
	确保不受杂物、积水、结冰等阻塞，并避免设置在有毒、有害气体
	

	20
	其他要求
	
	

	
	验收结论：

	验
收
人
签
名
	总包单位
	专业分包单位
	其他单位

	
	项目技术负责人：
项目生产负责人：
项目安全主管：
	
	

	监理单位意见：
总监理工程师：                                                                                年    月    日


附表2：
	基坑气膜运行和维护检查记录表
	编号
	

	工程名称
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	专业分包单位
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果

	1
	设备设施完整性和工作状态
	传感器、变频器、报警器、控制柜运行状况
	

	
	
	电机、风机状态
	

	
	
	充气设备箱体的密闭状态、主风机和备用风机的工作性能和工作状态
	

	
	
	充气设备的进风口、出风口、回风口、压力传送管道无堵塞
	

	
	
	充气设备与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接充分密封
	

	
	
	气膜出风口设置防尘降噪装置
	

	
	
	门禁系统运转情况，有无异常和漏气
	

	
	
	备用发电机工作性能情况
	

	2
	气膜基础
	气膜与基础圈梁有无开裂和沉降形变
	

	
	
	气膜与基础圈梁采用预埋锚筋连接角钢处地脚螺栓松紧状态
	

	3
	气膜
	气膜完整性及保压状况
	

	
	
	膜片间的焊缝、膜单元间的连接、膜体与其他结构件连接无异常、无泄漏
	

	
	
	气膜周边建筑和设施的围护结构连接情况
	

	
	
	气膜周边有无尖锐物直接接触或间接接触
	

	
	
	气膜内通风情况，应保证内部通风良好
	

	4
	索具
	锚固件与索具连接的张紧程度，索网与基础的连接固定处，索网与法兰盘连接处，以及脊索连接、锚固与受力状态
	

	5
	门禁和应急门
	门禁系统运转情况，有无异常和漏气
	

	
	
	急门密封状况，可内部正常推门开启
	

	6
	临时用电
	配电系统、用电回路、工作负荷状态
	

	7
	监测与报警系统
	气膜监测与控制系统、报警系统运行状况
	

	8
	消防安全
	基坑气膜周边配备消防设置齐全、有效
	

	9
	应急物资
	应急物资和设备齐全、有效
	

	检查结果处理情况：
检查人员：

	监理单位：
            年   月   日
	总包单位：
            年   月   日
	专业分包单位：
             年   月   日

	其他检查人员： 

年   月   日



