## 汇总表
工程汇总表
序号 | 工程名称 | 工程造价(元) | 面积（m²） | 单方造价(元/m2) | 备注
1 | 云浮湾边村民宿园林景观工程-园建分项 |  | 1121.2246
2 | 云浮湾边村民宿园林景观工程-绿化分项 |  | 1500
3 | 云浮湾边村民宿园林景观工程-安装分项 |  | 1121.2246
工程含税造价A：
暂列金额：B=A*6.8%*（1+9%*1.12）
含税总价 C=A+B
不含税工程造价 D=A/1.09
不含税暂列金额调整 E=B/1.09
增值税额 F=C-D-E

## 编辑说明
清单编制说明
一 | 总论
1 | 本工程采用工程量清单计价方式，招标方式为招标文件、招标补充说明、招标图纸及工程量清单内容【总价包干】；
2 | 编制依据： 2.1 招标图纸（招标盖章日期：）； 2.2 招标文件、招标补充说明（招标盖章日期：）； 2.3 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3 | 本次招标清单编制依据为甲方所发景观图纸。
4 | 3.投标报价需充分考虑营改增模式下，不同计税模式对计价的影响，综合单价明确为含税综合单价,包括税金、人工、材料、机械、管理、利润、措施费、规费、风险费等完成本工程的所有费用；一般计税模式：税金按工程所在地规定的【9%】税率计算。其中，材料、机械、设备等均为不含增值税可抵扣进项税的价格，即“裸价”。
5 | 报价中综合单价包括主材、辅材、水电费、检验试验费、制作、运输、装卸、安装、养护、成品保护、安全文明施工措施费、损耗（石材损耗按照石材计价清单执行）、加工费（石材加工费含在主材费用中一并计算，不独立计费）、场地清洁费、赶工措施费、种植费、管理费、规费、利润、税金等达到图纸、甲方的技术要求所需的一切费用。其中绿化综合单价中的苗木主材价还包括苗木从苗圃（如果为甲供苗木则为甲方指定苗圃）起吊苗木至运输到施工现场的苗木运输费，其它费用包括卸载费用、种植用机械费、苗木种植养护费（含水电费用）、养护期内苗木100％成活的风险金（养护期按竣工验收合格签字后【12个月】考虑）等在内的全部费用，种植土费用及地形整理费用单独列项计算。经甲方审定后的综合单价同样适用于设计变更和签证的结算。
6 | 乙方投标前必须充分考察项目现场、图纸等实际情况及甲方各项技术管理要求和验收要求,在报价中综合考虑。
7 | 若发生变更签证时，如属原招标内容已有的项目，单价按原中标单价，如原招标内容有类似的项目，单价参照原类似项目的中标单价，如原招标内容无类似的项目，则由双方于施工前按主清单报价水平协商确定。
8 | 乙方报价中须充分考虑合作期内人工、苗木价格、其它材料和机械的价格波动风险，在工程结算时一律不再调整,招标文件另有约定的除外。
9 | 苗木在有需要进行移植的情况下，需无条件配合，移植费用只计其他费用、不计主材费，同时确保苗木移植后成活率达到100%。若在移植过程中，出现苗木死亡等情况,我方将不计苗木其他费用，并且同时扣除其主材费用。
10 | 乙方必须认真阅读甲方的技术要求，对于甲方指定的材料、设备及配件品牌及技术要求应在报价时进行响应，一旦报价则视为认可甲方要求。若清单中所述之铺贴做法与技术要求相冲突,以技术要求为准，图纸标注与技术要求有矛盾之处，以技术要求为准。
11 | 当施工图中出现本绿化清单尚未提到的苗木，施工单位需及时向甲方设计及成本人员反馈，苗木价格经成本部人员确认后，方可购苗施工。
12 | 绿化地被综合单价包含地被龟背种植工艺，展开面积增加工程量报价综合考虑。
13 | 除特别说明外﹐工程量均按水平投影面积及长度量度﹐所有因地势及现场施工条件限制而导致增加之费用均需包括在相应项目的单价内。
14 | 甲方保留调整《绿化（乔木）》清单中苗木采购方式的权力，清单内未包含的苗木由甲方另行分包或者甲供。如甲方采取甲供苗木形式，清单中主材价为零，乙方需自行到甲方苗圃取苗、装卸、运输到工程现场，并负责栽种及养护（运输费用按实际发生另计），其余要求同乙供苗木。
15 | 苗木的种植风险责任，投标人应保证苗木成活率100％移交给招标人，在成活期间发生苗木的死亡、衰败、虫害，投标人需同标准赔偿。
16 | 本工程所有物料在发包人限定范围内进行选定，除另有说明外，均由乙方自行采购。如属甲供，将于该项目的主材栏中标明“甲供”。
17 | 甲供材料设备，由发包人负责卸货，承包人负责计量、接收、保管及二次搬运等场内所需一切工作。接收后的质量问题由承包人负责。
18 | 园区树木种植按工期要求种植，相应的非种植季节种树的成活风险应在报价中一并考虑；
19 | 深化设计费及赶工费等如有发生，相关费用请投标人考虑到投标价格中。
20 | 投标人应充分考虑现场其他工作在作业时的互相影响、二次搬运及其必须发生的费用损失，一并在措施费用中考虑。
21 | 综合单价包含水电费（园林施工水电费由园林单位自行挂表计取，水电费自行承担）。
22 | 顶板土方回填部分暂定在本次范围，甲方有权进行分包考虑，后期投标人不得因甲方原因顶板土方回填部分不在园林范围内而对甲方进行索赔。
23 | 若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，不含税价格不因国家税率变化而变化，税率按最新发文执行。以开具增值税专用发票为界，已开具发票的，按原增值税税率执行，未开具发票的工程执行新的增值税税率
二 | 清单列项说明
1 | 本清单只作为列项参考，使用过程中应根据图纸实际做法适当修改。
2 | 垫层模板不单独列项，费用在“混凝土垫层”综合单价中考虑。
3 | 道路路面的混凝土结构层模板不单独列项，费用在结构层混凝土综合单价中考虑。
4 | 所有湿贴石材、瓷砖、水泥砖等平面铺设的块料面层，其基层水泥砂浆找平层、粘结层不单独列项，费用含在综合单价内，同时砂浆厚度由投标人综合考虑并进行报价，实际施工过程中存在厚度偏差的，综合单价不予调整。
5 | 立面湿贴的石材、瓷砖等块料面层，按施工工艺，抹灰层单独列项，块料黏贴的水泥膏含在块料面层清单中，费用在综合单价考虑。
6 | 道牙（路缘石）工程量统一按长度“m”计算。
7 | 钢筋清单，不细分钢筋种类、规格，综合以”钢筋制安“清单列项。
8 | 混凝土清单，按照不同的标号分别列项，不单独按构件名称细分（如同标号的梁板柱可综合列一条清单项）。
9 | 混凝土模板（不含垫层模板），不单独按构件名称细分，综合列一条清单项。
10 | 铁艺栏杆、钢构件、木平台等的预埋件、配件等含在主清单项目中，不单独列项，费用在综合单价中体现。
11 | 高度在2.5米以内的景墙、围墙、挡土墙等不单独计算脚手架费用，报价时在综合单价考虑。
12 | 部分规格较大的乔木需采用杉木、钢支架等支撑处理，费用综合考虑。
13 | 所有铺装基层之混凝土单价包括分块浇筑留设伸缩缝及相应伸缩缝的加强锚筋﹐嵌缝处理等一切工序。
14 | 所有金属构件及木作构件的防腐处理﹑底漆、面漆等已包含在综合单价内，不再另行计价。
15 | 主要铺装材料系数要求，施工方需提供厂家有效检测报告：（1）PC仿石砖：①抗压强度：C40，C45-50MPa;②抗折强度≥10MPa(未加筋)；③耐磨性≥1.9g/cm2 。
16 | 所有墙面的石材、瓷砖铺贴必须做防泛碱处理（六面防水处理），费用含在综合单价里，不单独列项计算。
17 | 本次招标含拆除项目（临时停车场及山之隙及部分绿地），清理运输废料费用由投标单位自行考虑，具体根据现场情况按甲方指令或图纸等相关要求执行、具体详清单“其他项”改造工程项；
18 | 本次招标含市政道路原有路牙石安装、破损修复、标高调整等,施工单位需根据自身施工水平，通过现场踏勘，结合图纸并将可能增加的费用计入投标报价中。
19 | 平整场地、原土夯实的费用在挖土、垫层的清单中综合考虑。
20 | 本次招标根据招文土方回填种植土回填深度不少于30cm有机肥改良土，实际回填量需由投标单位结合种植情况进行回填并确保满足养护期内苗木100％成活。
21 | 给水工程：给水管道从绿化水表组（含水表组）后至末端各用水点。
22 | 本次招标项目所有与原有市政碰口接驳费用投标报价综合考虑
23 | 1）、电气安装工程：包含本次施工范围内电线电缆及线管、手孔井、挖回填土等工程；2）、给排水工程：包含本次施工范围内给排水管道，闸阀、检查井、给排水附件、市政污水及管井等安装工程；3）、室外排水管计算规则约定如下：室外排水管道长度按图示尺寸计量并扣减检查井直径宽度；4）、本工程预埋件均需进行除锈、防锈处理，相关费用在综合单价中考虑，不单独计算；其他未尽事项详见图纸，如有疑问，以甲方确认为准。
24 | 电气工程：(1)仅做管线预留，暂按原管线预估1.2倍计取，泛光照明由照明单位负责，不在本次考虑，最后按实测表计算；
25 | 所有系统调试已包含在相关清单内，不另外计取；
26 | 隐蔽式雨水口不在本次考虑范围，采用排水沟排水，雨水通过排水沟散排至下游区域，不另算雨水口；
27 | 所有的材料的相关材料配件，如弯头、法兰、通头、排水管道的各存水弯、检查口、H管、透气帽等都已包含在排水管道相关清单内，不另外计取。
28 | 给水工程：(1)景观给水管道从前期预留管道接驳点后至末端各用水点,(2)所有水景用水点，包含设备供应安装及相关试验合格成品交付。
29 | 施工临时用水、用电由土建总承包方提供接驳点，接驳所用的电缆、电线、水管、电表、水表由乙方承担，水电费用按甲方收取总包单位费用的1.2倍进行收取
30 | 绿化超期养护按整个园林面积计算考虑，若实际不需要全部养护则根据实际面积进行换算调整；后期按实签证结算
39 | 现场无场地搭设办公室，中标单位需自行考虑办公室位置及工人生活区位置，招标单位不增加任何费用。临时设施（临时办公室、临时生活区、工人宿舍、材料仓库等）由乙方自行解决
三 | 结算中注意事项
1 | 绿化超期养护，如中标人不按招标清单报价约定执行，甲方可委托第三方进行养护，超出的养护费用由投标人承担。
2 | 经招标方审定后的综合单价同样适用于设计变更和现场签证的结算。本次投标的产品须按技术标要求。
3 | 本工程合同外签证工日综合单价按以下单价执行（本单价包含除税收外的所有费用）：杂工180元/工日，技工240元/工日。
4 | 施工中苗木规格必须达到设计要求，如果验收时检查苗木规格未达到要求，过大的苗木不增加费用，过小的苗木按市场价格重新核定；对种植密度不足的地被，将按实际种植密度结算，种植过密的地被不另算费用，必须达到不露土。
5 | 甲方指定分包工程不含在此次报价中，相关配合费用请投标人考虑到投标价格中。
6 | 本工程材料、人工、机械等均不参与调差。
7 | 如乙方预（结）算的送审价高于甲方审定价的5%（不含5%本身），乙方按以下方式承担违约金：违约金＝(乙方预（结）算送审造价－甲方预（结）算审定价*1.05)×5%，在预（结）算款项中以违约金形式扣除。
四 | 填表说明
1 | 投标人不得直接在发标人所给清单上除补充项目以外部分增加、减少或修改任何内容。
2 | 工程量清单中有关项目如无特别说明，均是采用总价包干报价法。投标人须根据现场勘察情况、招标文件及招标图纸复核清单中的项目及工程量。如投标人认为工程量清单有误可在“补充项目”中增减有关项目或工程量，否则在完成图纸描述的有关工作时，投标人不会因项目或工程量的差异获得任何补偿。
3 | 如工程量清单中有项目注明为暂定数量项目，则在投标过程中，投标人不得对有关项目的进行增减或对其数量进行修改或调整。该等暂定数量项目均为单价包干。
4 | 如工程量清单中有项目注明为暂定金额或预留暂定款，则在投标过程中，投标人不得对有关项目的金额进行修改或调整。
5 | 投标人须对所有列在表格上的子项填上所需的内容，否则其投标将不会获得考虑。
6 | 投标人所报的单价是本工程项目结算的依据，所有的单价必须合理。如遇明显不合理单价且不能进行合理解释，双方按相关文件协商解决。
7 | 招标方有权调整工作内容和工程量，以综合单价为计价依据，投标人不会因为工程量的差异而得到任何补偿。清单中材料发生材料替换时，该结算单价将按所替换材料单价同清单主材单价之净差，结合清单内综合费用计算实际价格。
8 | 本招标清单数据关联仅供参考，投标单位需自行检查招标清单表格数据关联。

## 分项汇总表
分项工程量清单项目汇总表
工程名称：云浮湾边村民宿园林景观工程
序号 | 名 称 及 说 明 | 单位 | 分部位工程量 | 分部位报价 (元) | 分部位单方造价①（分部位造价/分部位工程量） | 软（硬）景单方造价②（分部位造价/软（硬）面积） | 景观面积单方造价③（分部位造价/园林景观面积） | 备 注
一 | 云浮湾边村民宿园林景观工程-园建分项 | m2 | 1121.2246
合计
二 | 云浮湾边村民宿园林景观工程-绿化分项 | m2 | 1500
合计
三 | 云浮湾边村民宿园林景观工程-安装分项 | m2 | 1121.2246
合计
| 清单合计 | m2 |  | 0

## 园建分项
工程量清单计价表
工程名称:云浮湾边村民宿园林景观工程-园建分项
序号 | 部位名称 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 清单工程量 | 含税综合单价（①+②+③+④+⑤） | 合价（元） |  | 综合单价分析表 | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费① | 不含税主材价（不含损耗） | 主材单位消耗量 | 不含税主材价（含损耗）② | 机械费及辅材③ | 管理费、利润、措施等一切费用④=（①+②+③）×费率 | 税金⑤=（①+②+③+④）×9%
一 |  | 分区一 |  | 622.9831
（-） |  | 石材地面铺装 | 1/LT-01 2/LT-01 | 415.5525
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 415.5525
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 62.3329
3 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：人行路 | m3 | 41.5553
4 |  | 石材地面（600*300*30厚芝麻白） | 1.600*300*30厚芝麻白仿花岗岩pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 122.1701 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
5 |  | 石材地面（600*150*30厚芝麻黑） | 1.600*150*30厚芝麻黑仿花岗岩pc砖收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 37.8545 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
4 |  | 石材地面（600*300*30厚芝麻灰） | 1.600*300*30厚芝麻灰仿花岗岩pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 196.6257 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
5 |  | 石材地面（600*300*30厚芝麻黑） | 1.600*300*30厚芝麻黑仿花岗岩pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 40.5607 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
6 |  | 石材地面（300*300*30厚芝麻白） | 1.300*300*30厚芝麻白仿花岗岩pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 6.9873 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
7 |  | 汀步石材地面（1400*600*60厚芝麻白） | 1.1400*600*60厚芝麻白仿花岗岩pc砖3块密拼 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 2.5201 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
8 |  | 汀步石材地面（1400*300*60厚芝麻白） | 1.1400*300*60厚芝麻白仿花岗岩pc砖3块密拼 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 1.2599 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
9 |  | 汀步石材地面（1000*300*60厚芝麻灰） | 1.1000*300*60厚芝麻灰仿花岗岩pc砖2块密拼 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 5.8192 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
10 |  | 汀步石材地面（1000*300*60厚芝麻白） | 1.1000*300*60厚芝麻白仿花岗岩pc砖3块密拼 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 1.755 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
11 |  | 不锈钢收边条 | 1.60*5厚304不锈钢收边条 2.80长φ8锚筋固定@600 | m | 7.1304
（二） |  | 砾石地面铺装 | 11/LT-01 12/LT-01 | 22.07
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 47.6771
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 7.1516
3 |  | 土工布 | 1.土工布一道，200g/m2 搭接宽度≥200，侧边上翻100 | m2 | 16.1544
4 |  | 砾石地面 | 1.80厚φ2~3青灰色砾石散置，满铺不露底 | m2 | 22.07 | [9 empty] | 砾石铺地 | 32.08
5 |  | 不锈钢收边条 | 1.60*5厚304不锈钢收边条 2.80长φ8锚筋固定@600 3.位置：砾石与铺装交接处 | m | 152.1436
6 |  | 不锈钢收边条 | 1.60*60*5厚304不锈钢角钢通长收边条 2.M8膨胀螺栓固定@600 3.位置：砾石与绿化交接处 | m | 54.6985
7 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：砾石与绿化交接处 | m3 | 1.9144
8 |  | C25混凝土块 | 1.150*100 C25混凝土块通长 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：砾石与绿化交接处 | m3 | 0.82048
（三） |  | 塑木地面铺装 | 4/LT-02 | 48.5337
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 7.5408
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 7.5408
3 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20素混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：人行路 | m3 | 48.5337
4 |  | 水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.找平层上30*30 V型槽，双向@600*600，用于疏水 | m2 | 48.5337
5 |  | 塑木地面 | 1.面层：1200*140*35厚浅咖色品质塑木 2.30*50塑木龙骨@450，采用塑木连接件固定，螺钉固定@300 3.侧边封板：80*20厚塑木，自钻螺丝固定 4.综合考虑预埋件，详见图纸大样 | m2 | 48.5337 | [9 empty] | 塑木铺地
（四） |  | 立牙 | 8/LT-01 | 9.3703
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 9.3703
2 |  | 立牙 | 1.300*150*80厚芝麻白荔枝面花岗岩，两侧留槽30*20 2.30厚1:3水泥砂浆 | m | 62.4687 | [9 empty] | 道牙
（五） |  | 花池道牙 | 9/LT-01 | 20.328
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 4.5738
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：花池立牙 | m3 | 3.388
3 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 4.5738
4 |  | 花池道牙 | 1.600*300*200厚预制混凝土道牙 2.30厚1:3水泥砂浆 | m | 67.76 | [9 empty] | 道牙 | 44.37
（六） |  | 坐凳 | 8/LT-02 | 6.2545
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 5.9098
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：坐凳 | m3 | 0.59098
3 |  | 砖砌体 | 1.370厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 2.1755
4 |  | 墙面找平 | 1.30厚1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 6.2545
5 |  | 真石漆墙面 | 1.5厚水包砂仿芝麻白火烧面真石漆 | m2 | 5.664
6 |  | 预制座凳板 | 1.600宽100厚C25钢筋砼预制座凳板（含钢筋） 2.φ12成品304不锈钢插销固定 | m2 | 6.2545
（七） |  | 景墙 | 11/LT-02 | 32.2365
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 64.473
2 |  | 混凝土垫层 | 1.150厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：景墙 | m3 | 6.4473
3 |  | 毛石干砌墙 | 1.灰褐色自然面规整毛石干砌，块径：100~350 2.墙厚300，砌筑高度详见图纸 | m3 | 49.9666
4 |  | LOGO | 1.成品装饰或LOGO,螺栓固定 | 套 | 11
（八） |  | 特色座凳 | 4/LD-01.2 | 4.2218
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 6.9359
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：花池立牙 | m3 | 0.69359
3 |  | 砖砌体 | 1.370厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 2.5532
4 |  | 墙面找平 | 1.30厚1:2水泥砂浆找平层，内掺5%防潮粉 | m2 | 9.9018
5 |  | 真石漆墙面 | 1.5厚水包砂仿芝麻白火烧面真石漆 | m2 | 18.1536
6 |  | 预制座凳板 | 1.600宽100厚C25钢筋砼预制座凳板（含钢筋） 2.φ12成品304不锈钢插销固定 | m2 | 6.0312
（九） |  | 台阶 | 4/LD-01.2 | 4.05
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 6.021
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 0.90315
3 |  | 混凝土垫层 | 1.120厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶 | m3 | 1.0035
4 |  | 台阶石材面 | 1.600*300*150厚芝麻白水洗面台阶石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 4.05
（十） |  | 台阶挡墙剖面一 | 1/LD-01.1+台阶大样3/LT-01 | 20.6514
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 16.0787
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 2.4118
3 |  | 混凝土垫层 | 1.120厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶 | m3 | 2.5305
4 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.综合考虑级别及直径，规格尺寸详见图纸 | t | 0.208
5 |  | 踏步石材面 | 1.1500*470*150厚芝麻白水洗面踏步石，拉三道L*10*5防滑槽 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 19.3452
6 |  | 踏步石材面 | 1.1500*420*150厚芝麻白水洗面踏步石，拉三道L*10*5防滑槽 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 1.3062
7 |  | 伸缩缝 | 1.15宽伸缩缝，麻刀沥青填缝 2.油膏封口 | m | 12.19
（十一） |  | 台阶挡墙剖面一 | 1/LD-01.1+景墙1-1剖面 | 1.4172
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 4.5393
2 |  | 混凝土垫层 | 1.150厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：景墙 | m3 | 0.6809
3 |  | 砖砌体 | 1.520厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 0.7244
4 |  | C25钢筋混凝土地梁 | 1.400*300 C25钢筋混凝土地梁 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：景墙 | m3 | 0.6244
5 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.综合考虑级别及直径，规格尺寸详见图纸 | t | 0.046
6 |  | 毛石干砌墙 | 1.灰褐色自然面规整毛石干砌，块径：100~350 2.墙厚300，砌筑高度详见图纸 | m3 | 3.5906
7 |  | LOGO | 1.成品装饰或LOGO字体“故乡里 Gu Xiang Li”,螺栓固定 | 套 | 1
8 |  | 单排脚手架 | 1.单排钢脚手架10米内 2.脚手架工程包含脚手架、外架密目网、安全平网等脚手架相关的一切工程格 | m2 | 11.28
（十二） |  | 台阶挡墙剖面二 | 2/LD-01.1 | 9.7301
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 19.319
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶挡墙 | m3 | 1.9319
3 |  | 砖砌体 | 1.370厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 6.5333
4 |  | 压顶圈梁 | 1.120厚C25钢筋混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶挡墙 | m3 | 1.221
5 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.综合考虑级别及直径，规格尺寸详见图纸 | t | 0.08
6 |  | 墙面找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 25.76
7 |  | 真石漆墙面 | 1.5厚水包砂仿芝麻白火烧面真石漆 | m2 | 25.76
（十三） |  | 台阶挡墙剖面二 | 3/LD-01.2 | 10.857
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 10.7145
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 1.1239
3 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶挡墙 | m3 | 0.3222
4 |  | 砖砌体 | 1.240厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 1.3995
5 |  | C25钢筋混凝土板 | 1.150厚C25混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：分区一剖面五 | m3 | 1.4924
6 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.综合考虑级别及直径，规格尺寸详见图纸 | t | 0.109
7 |  | 塑木地面 | 1.面层：1200*140*35厚浅咖色品质塑木 2.30*50塑木龙骨@450，采用塑木连接件固定，螺钉固定@300 3.侧边封板：80*20厚塑木，自钻螺丝固定 4.综合考虑预埋件，详见图纸大样 | m2 | 12.9399 | [9 empty] | 塑木铺地
8 |  | 踏步石材面 | 1.1500*470*150厚芝麻白水洗面踏步石，拉三道L*10*5防滑槽 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 1.128
9 |  | 踏步石材面 | 1.1500*420*150厚芝麻白水洗面踏步石，拉三道L*10*5防滑槽 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 0.564
（十四） |  | 挡墙剖面三 | 1/LD-01.2+挡墙2/LD-01.1 | 17.71
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 30.3
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶挡墙 | m3 | 3.03
3 |  | 砖砌体 | 1.370厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 11.44
4 |  | 压顶圈梁 | 1.120厚C25钢筋混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶挡墙 | m3 | 1.93
5 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.综合考虑级别及直径，规格尺寸详见图纸 | t | 0.121
6 |  | 墙面找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 43.58
7 |  | 真石漆墙面 | 1.5厚水包砂仿芝麻白火烧面真石漆 | m2 | 43.58
二 |  | 分区二 |  | 498.2415
（-） |  | 石材地面铺装 | 1/LT-01 2/LT-01 | 317.9968
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 317.9968
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 47.6995
3 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：人行路 | m3 | 31.7997
4 |  | 石材地面（600*150*30厚芝麻黑） | 1.600*150*30厚芝麻黑仿花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 23.4795 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
5 |  | 石材地面（300*300*30厚芝麻白） | 1.300*300*30厚芝麻白仿花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 104.7858 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
6 |  | 石材地面（600*100*30厚芝麻黑） | 1.600*100*30厚芝麻黑仿花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 6.1872 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
7 |  | 石材地面（600*200*30厚芝麻黑） | 1.600*200*30厚芝麻黑仿花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 10.1457 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
8 |  | 石材地面（600*300*30厚芝麻白） | 1.600*300*30厚芝麻白仿花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 141.218 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
9 |  | 石材地面（600*300*30厚芝麻黑） | 1.600*300*30厚芝麻黑仿花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 4.1011 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
10 |  | 石材地面（100*100*50厚芝麻黑） | 1.100*100*50厚芝麻黑仿花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 23.6719 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
11 |  | 石材地面（600*300*30厚芝麻白） | 1.600*300*30厚芝麻白花岗岩荔枝面荔枝面pc砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：人行路 | m2 | 4.4076 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
（二） |  | 汀步地面铺装 |  | 6.96
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 12.1572
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 1.8236
3 |  | 汀步地面铺装 | 1.1200宽60厚芝麻白花岗岩汀步火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 6.96 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
4 |  | 汀步地面铺装 | 1.1500*750*60厚芝麻白手凿面花岗岩整石汀步 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.07 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
5 |  | 汀步地面铺装 | 1.1500*750*60厚芝麻白花岗岩不规则整石汀步（自然边缘） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 1.83 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
6 |  | 汀步地面铺装 | 1.1680*830*60厚芝麻白手凿面花岗岩整石汀步 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 1.3 | [9 empty] | 仿花岗岩pc砖铺地
（三） |  | 砾石地面铺装 | 11/LT-01 12/LT-01 | 55.2167
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 100.2261
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 16.7321
3 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：砾石小路老石料收边 | m3 | 2.1228
4 |  | 土工布 | 1.土工布一道，200g/m2 搭接宽度≥200，侧边上翻100 | m2 | 93.3659
5 |  | 砾石地面 | 1.80厚φ2~3青灰色砾石散置，满铺不露底 | m2 | 42.48 | [9 empty] | 砾石铺地
6 |  | 不锈钢收边条 | 1.60*5厚304不锈钢收边条 2.80长φ8锚筋固定@600 3.位置：砾石与铺装交接处 | m | 61.7268
7 |  | 道牙 | 1.600*300*220厚老石料收边 2.30厚1:3水泥砂浆 | m | 42.4557 | [9 empty] | 道牙
8 |  | 不锈钢收边条 | 1.60*60*5厚304不锈钢角钢通长收边条 2.M8膨胀螺栓固定@600 3.位置：砾石与绿化交接处 | m | 32.6833
9 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：砾石与绿化交接处 | m3 | 1.1439
10 |  | C25混凝土块 | 1.150*100 C25混凝土块通长 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：砾石与绿化交接处 | m3 | 0.49025
（四） |  | 立牙 | 8/LT-01 | 3.4759
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 3.4759
2 |  | 立牙 | 1.300*150*80厚芝麻白荔枝面花岗岩，两侧留槽30*20 2.30厚1:3水泥砂浆 | m | 23.1728 | [9 empty] | 道牙
（五） |  | 砾石旱溪 | 10/LT-01 | 66.3383
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 71.5683
2 |  | 土工膜 | 1.复合土工膜--300g+1.0mm+300g-长丝 | m2 | 71.5683
3 |  | 钢丝支撑 | 1.2φ100钢丝支撑过滤软管，外包无纺布200g/m2 | t | 0.84014
4 |  | 砾石排水层 | 1.300厚砾石排水层 | m2 | 8.3456
5 |  | 土工布 | 1.土工布200g/m2 搭接宽度≥200 | m2 | 33.3203
6 |  | 碎石层 | 1.200厚碎石层，粒径50-80 | m2 | 15.3677
7 |  | 砾石地面 | 1.80厚φ2~3青灰色砾石散置，满铺不露底 | m2 | 66.3383
（六） |  | 折桥 | 1/LD-02.2 | 3.6199
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 4.8726
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C15素混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：折桥 | m3 | 0.4581
3 |  | 砖砌体 | 1.240厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 1.0708
4 |  | C20砼基础护脚 | 1.540*540*300厚C20砼基础护脚 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：折桥 | m3 | 0.0875
5 |  | 水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 0.13816
6 |  | C30钢筋砼L1 | 1.L1 200*240 C30钢筋混凝土梁 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：折桥 | m3 | 0.4326
7 |  | C30钢筋砼板 | 1.150厚 C30钢筋混凝土板 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：折桥 | m3 | 0.2888
8 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.综合考虑级别及直径，规格尺寸详见图纸 | t | 0.146
9 |  | 柱墩 | 1.φ200青石手凿面柱墩 2.顶部成品钢销与梁底固定 | m3 | 0.0204
10 |  | 石材地面 | 1.600*300*30厚芝麻白火烧面齐缝铺 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 3.6199
11 |  | 石材贴面 | 1.600*300*30厚芝麻白火烧面面贴面 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 3.0473
（七） |  | 台阶挡墙剖面一 | 1/LD-02.1+景墙3/LT-02 | 28.4559
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 47.4265
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶挡墙 | m3 | 4.7427
3 |  | 毛石干砌墙 | 1.灰褐色自然面规整毛石干砌，块径：100~350 2.墙厚300，砌筑高度详见图纸 | m3 | 22.2947
（八） |  | 台阶挡墙剖面二 | 2/LD-02.1+台阶3/LT-01 | 9.0704
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 7.0873
2 |  | 碎石垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 1.0631
3 |  | 混凝土垫层 | 1.120厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶 | m3 | 1.6809
4 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.综合考虑级别及直径，规格尺寸详见图纸 | t | 0.118
5 |  | 踏步石材面 | 1.1500*470*150厚芝麻白水洗面踏步石，拉三道L*10*5防滑槽 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 7.332
6 |  | 踏步石材面 | 1.1500*420*150厚芝麻白水洗面踏步石，拉三道L*10*5防滑槽 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 1.7384
7 |  | 伸缩缝 | 1.15宽伸缩缝，麻刀沥青填缝 2.油膏封口 | m | 8.465
（九） |  | 台阶挡墙剖面三 | 3/LD-02.1+景墙3/LT-02 | 7.1076
1 |  | 素土夯实 | 1.回填土夯实，压实系数≥0.93 | m2 | 17.2385
2 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土制作.浇捣 2.模板制作安装 3.伸缩缝、施工缝要求按图纸及规范要求 4.混凝土养护 5.位置：台阶挡墙 | m3 | 6.7769
3 |  | 毛石干砌墙 | 1.灰褐色自然面规整毛石干砌，块径：100~350 2.墙厚300，砌筑高度详见图纸 | m3 | 1.723
（十） |  | 精神堡垒 | 3/LD-02.1
1 |  | 铝板 | 1.外包3厚铝板，面饰仿红砖真石漆 2.规格：200*50，错缝外包3厚铝板 | m2 | 21.9273
2 |  | 铝板 | 1.外包3厚铝板，面饰仿葡萄牙黄砖真石漆 2.规格：200*50，错缝外包3厚铝板 | m2 | 21.3874
3 |  | LOGO | 1.50*3厚不锈钢LOGO电镀黑色，底部透光 | 套 | 1
三 |  | 土方工程 |  | 0
1 |  | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.含工作面及放坡，挖土方综合考虑 4.其他完成此项工作的一切费用 | m3 | 400.14
2 |  | 余土弃置 | 1.废弃料品种:综合类土 2.运输方式:新型智能渣土运输车等，综合考虑 3.弃置运距:综合考虑 | m3 | 400.14

## 绿化分项
工程量清单计价表
工程名称:云浮湾边村民宿园林景观工程-绿化分项
序号 | 苗木名称 | 项目特征 | 规格（cm） |  |  |  |  | 密度（株）/m2) | 单位 | 数量 | 含税综合单价（①+②+③+④+⑤） | 合价 | 其中
|  |  | 树高 | 分支点高度 | 胸径 | 地径 | 蓬径 | [5 empty] | 不含税主材价① | 种植② | 养护费③ | 管理费、利润、措施等一切费用④=（①+②+③）×费率 | 税金⑤=（①+②+③+④）×9%
一 |  | 乔木
1 | 朴树 | 栽植乔木 1.效果：全冠，树形优美,饱满.特选 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 600-650 | 250 | φ15-18 | / | 400-450 |  | 株 | 4
2 | 丛生水蒲桃 | 栽植乔木 1.效果：丛生，至少5头，全冠，树形优美,饱满.特选 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 400-450 | / | / | / | 300-350 |  | 株 | 3
3 | 金桂A | 栽植乔木 1.效果：全冠，树形优美,饱满.特选 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 400-450 | / | / | / | 300-350 |  | 株 | 4
4 | 金桂B | 栽植乔木 1.效果：全冠，树形优美,饱满.特选 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 300-350 | / | / | / | 250-300 |  | 株 | 3
5 | 丛生柚子 | 栽植乔木 1.效果：丛生，全冠，树形优美饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 500 | / | / | 25-28 | 350-400 |  | 株 | 1
6 | 锦叶榄仁A | 栽植乔木 1.效果：杆直，分层均匀，全冠，树形优美饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 450-500 | 120 | 11-12 | / | 320-350 |  | 株 | 5
7 | 锦叶榄仁B | 栽植乔木 1.效果：杆直，分层均匀，全冠，树形优美饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 350-400 | 80 | 8-10 | / | 300-320 |  | 株 | 2
8 | 红花鸡蛋花A | 栽植乔木 1.效果：低分支，全冠，树形优美，饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 350-400 | / | / | 13-14 | 350-400 |  | 株 | 1
9 | 红花鸡蛋花B | 栽植乔木 1.效果：低分支，全冠，树形优美，饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 300-350 | / | / | 10-12 | 300-350 |  | 株 | 5
10 | 花石榴 | 栽植乔木 1.效果：低分支，全冠，树形优美，饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 300 | / | / | / | 300-350 |  | 株 | 8
二 |  | 灌木
1 | 琴叶珊瑚 | 栽植灌木 1.效果：低分支，全冠，树形优美，饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 150-180 |  |  |  | 120-140 |  | 株 | 14
2 | 芙蓉菊 | 栽植灌木 1.效果：全冠，树形优美，饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 80 |  |  |  | 60 |  | 株 | 17
3 | 海南洒金 | 栽植灌木 1.效果：全冠，树形优美，饱满 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 60 |  |  |  | 40 |  | 株 | 28
三 |  | 球类
1 | 黄榕球A | 栽植球类 1.效果：球形.饱满.不空脚,大小搭配种植 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 160 |  |  |  | 180 |  | 株 | 4
2 | 黄榕球B | 栽植球类 1.效果：球形.饱满.不空脚,大小搭配种植 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 120 |  |  |  | 140 |  | 株 | 9
3 | 海桐球A | 栽植球类 1.效果：球形.饱满.不空脚,大小搭配种植 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 140 |  |  |  | 180 |  | 株 | 5
4 | 海桐球B | 栽植球类 1.效果：球形.饱满.不空脚,大小搭配种植 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 100 |  |  |  | 140 |  | 株 | 7
5 | 灰莉球 | 栽植球类 1.效果：球形.饱满.不空脚,大小搭配种植 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 | 120 |  |  |  | 140 |  | 株 | 11
6 | 灰莉球（容器苗） | 栽植球类 1.效果：球形.饱满.不空脚,大小搭配种植 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理、防暑、防寒，包含支撑、绕杆 |  |  |  |  | 100 |  | 株 | 6
四 |  | 地被 | [7 empty] | 1500
1 | 细叶棕竹 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 60-65 |  |  |  | 40-45 | 16 | ㎡ | 61.7
2 | 八仙花 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 40-45 |  |  |  | 40-45 | 25 | ㎡ | 16.2
3 | 芙蓉菊 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 40-45 |  |  |  | 35-40 | 25 | ㎡ | 29.2
4 | 海南洒金 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 35-40 |  |  |  | 30-35 | 49 | ㎡ | 61.8
5 | 米兰 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 30-35 |  |  |  | 25-30 | 49 | ㎡ | 163.2
6 | 龟甲冬青 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 25-30 |  |  |  | 25-30 | 64 | ㎡ | 99
7 | 鸭脚木 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 25-30 |  |  |  | 25-30 | 49 | ㎡ | 26.9
8 | 天门冬 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 25-30 |  |  |  | 20-25 | 64 | ㎡ | 5.3
9 | 龙船花 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 20-25 |  |  |  | 20-25 | 64 | ㎡ | 63.4
10 | 比利时杜鹃 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | 20-25 |  |  |  | 20-25 | 64 | ㎡ | 220.6
11 | 麦冬 | 栽植地被 1.规格：袋苗,生长健壮,种植不露土 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | / |  |  |  | / | 49 | ㎡ | 450.2
12 | 草坪 | 栽植地被 1.规格：种植不露土，草皮卷，满铺，长势旺盛，无病虫害 2.养护：绿化养护期（一年） 3.工作内容：挖穴、种植、运输、施有机肥、熟耕土、场地清理 | / |  |  |  | / | 密植不露土 | ㎡ | 302.5 | [7 empty] | 修改工程量
五 |  | 其他
1 | 成品花钵 | 1.花钵采用深灰色玻璃钢，直径750 2.运距及安装综合考虑 | [6 empty] | 个 | 6 | [7 empty] | 灰莉球（容器苗）单列
2 | 景观置石 | 1.采用灵璧石,块径600-1200，尺寸参见图纸 2.运距及安装综合考虑 | [6 empty] | 块 | 18

## 水电分项
工程量清单计价表
工程名称:云浮湾边村民宿园林景观工程-园建分项
序号 | 部位名称 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 清单工程量 | 含税综合单价（①+②+③+④+⑤） | 合价（元） |  | 综合单价分析表 | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费① | 不含税主材价（不含损耗） | 主材单位消耗量 | 不含税主材价（含损耗）② | 机械费及辅材③ | 管理费、利润、措施等一切费用④=（①+②+③）×费率 | 税金⑤=（①+②+③+④）×9%
一 |  | 强电预埋管
1 |  | 电缆保护管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号规格：SC50 3.敷设方式：电缆保护管埋地敷设 | m | 120
2 |  | 电缆保护管 | 1.名称：电力管 2.型号规格：CPVC50 3.敷设方式：电缆保护管埋地敷设 | m | 936
3 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4X10+E10 3.电压等级(kV):1kV 4.满足本工程所需的一切相关工作 | m | 408
4 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4X6+E6 3.电压等级(kV):1kV 4.满足本工程所需的一切相关工作 | m | 564
5 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4X4+E4 3.电压等级(kV):1kV 4.满足本工程所需的一切相关工作 | m | 48
6 |  | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.含工作面及放坡，挖土方综合考虑 4.其他完成此项工作的一切费用 | m3 | 192.335
7 |  | 中砂垫层 | 1.名称:中砂垫层 2.铺设深度:按设计要求 3.满足本工程所需的一切相关工作 | m3 | 28.599
8 |  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计工要求 2.填方材料品种:原土 3.其他满足设计规范施工等要求 | m3 | 162.188
9 |  | 余土弃置 | 1.废弃料品种:综合类土 2.运输方式:新型智能渣土运输车等，综合考虑 3.弃置运距:综合考虑 | m3 | 30.147
20 |  | 砌筑井 | 1.名称:砖砌直线井 2.规格:600X600X1200 3.做法详见08D800-7 P62~63 4.其他满足设计规范施工等要求 | 座 | 1
21 |  | 砌筑井 | 1.名称:砖砌转角井 2.规格:600X600X1200 3.做法详见08D800-7 P62~63 4.其他满足设计规范施工等要求 | 座 | 7
21 |  | 砌筑井 | 1.名称:砖砌转角井 2.规格:1200X900X1200 3.做法详见08D800-7 P62~63 4.其他满足设计规范施工等要求 | 座 | 3
22 |  | 砌筑井 | 1.名称:砖砌三通井 2.规格:600X600X1200 3.做法详见08D800-7 P62~63 4.其他满足设计规范施工等要求 | 座 | 6
22 |  | 砌筑井 | 1.名称:砖砌三通井 2.规格:1200X900X1200 3.做法详见08D800-7 P62~63 4.其他满足设计规范施工等要求 | 座 | 2
23 |  | 砌筑井 | 1.名称:砖砌四通井 2.规格:600X600X1200 3.做法详见08D800-7 P62~63 4.其他满足设计规范施工等要求 | 座 | 2
二 |  | 弱电预埋管
1 |  | 电缆保护管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号规格：SC32 3.敷设方式：电缆保护管埋地敷设 | m | 324
2 |  | 电缆保护管 | 1.名称：电力管 2.型号规格：SC50 3.敷设方式：电缆保护管埋地敷设 | m | 96
2 |  | 电缆保护管 | 1.名称：电力管 2.型号规格：SC80 3.敷设方式：电缆保护管埋地敷设 | m | 324
14 |  | 光纤 | 1.名称:光纤 2.规格:详设计要求 3.其他满足设计规范施工等要求 | m | 1020
15 |  | 报警线RVV | 1.名称:报警线 2.规格:RVV 3.其他满足设计规范施工等要求 | m | 1560
6 |  | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.含工作面及放坡，挖土方综合考虑 4.其他完成此项工作的一切费用 | m3 | 156.3804
7 |  | 中砂垫层 | 1.名称:中砂垫层 2.铺设深度:按设计要求 3.满足本工程所需的一切相关工作 | m3 | 25.264
8 |  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计工要求 2.填方材料品种:原土 3.其他满足设计规范施工等要求 | m3 | 129.569
9 |  | 余土弃置 | 1.废弃料品种:综合类土 2.运输方式:新型智能渣土运输车等，综合考虑 3.弃置运距:综合考虑 | m3 | 26.81
三 |  | 室外给排水
（-） |  | 给水系统
1 |  | 水表组 | 1.名称:水表组DN32 2.水表、截止阀各含一个 3.连接方式:螺纹连接 4.其他满足设计规范施工等要求 | 组 | 11
2 |  | 水表组 | 1.名称:水表组DN40 2.水表、截止阀各含一个 3.连接方式:螺纹连接 4.其他满足设计规范施工等要求 | 组 | 2
3 |  | 水表组 | 1.名称:水表组DN50 2.水表、截止阀各含一个 3.连接方式:螺纹连接 4.其他满足设计规范施工等要求 | 组 | 2
4 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN32 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 315.476
5 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN40 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 2.838
6 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN50 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 35.975
7 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水供水管、回水管 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN15 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 25.255
8 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水供水管、回水管 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN20 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 36.792
9 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水供水管、回水管 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN25 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 62.313
10 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水供水管、回水管 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN32 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 5.554
11 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水供水管、回水管 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN40 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 23.304
12 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水供水管、回水管 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN50 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 247.28
13 |  | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水供水管、回水管 3.材质、规格:内村水泥砂浆球墨铸铁管 4.型号规格：DN80 PN=1.0MPa 5.连接形式:承插连接 6.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 126.938
14 |  | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.含工作面及放坡，挖土方综合考虑 4.其他完成此项工作的一切费用 | m3 | 459.963
15 |  | 中砂垫层 | 1.名称:中砂垫层 2.铺设深度:按设计要求 3.满足本工程所需的一切相关工作 | m3 | 86.3129
16 |  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计工要求 2.填方材料品种:原土 3.其他满足设计规范施工等要求 | m3 | 372.1275
17 |  | 余土弃置 | 1.废弃料品种:综合类土 2.运输方式:新型智能渣土运输车等，综合考虑 3.弃置运距:综合考虑 | m3 | 87.8355
（二） |  | 排水系统
19 |  | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.管道管件安装 6.其他要求:闭水试验 | m | 344.23
20 |  | 整体式化粪池 | 1.部位:成品化粪池 2.规格:有效容积V=12m3 3.材质:玻璃钢 | 座 | 2
21 |  | 污水检查井 | 1.名称:塑料直筒型检查井 2.规格:参考图集16S524整体式直径Φ1000的检查井 3.含井盖井座安装，井盖为双层井盖；盖顶L100X5厚通长不锈钢角钢，5厚不锈钢托板；盖底L100X5厚通长不锈钢角钢，5厚不锈钢托板，5厚30H不锈钢肋板@150 4.井盖需铸有“污水”字样等 5.100厚C20素砼压顶 6.含防坠网及铭牌安装 7.其他满足设计规范施工等要求 | 座 | 39
22 |  | 砖砌排水沟 | 1.断面尺寸:300mm×300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土,50-70粒径卵石 3.砌体材料:MU7.5砖 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 6.伸缩缝填塞:建筑嵌缝油膏 7.抹灰:内外1:2.5水泥砂浆抹面,20mm厚 8.部位:排水沟 | m | 307.27
23 |  | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.含工作面及放坡，挖土方综合考虑 4.其他完成此项工作的一切费用 | m3 | 590.9211
24 |  | 中砂垫层 | 1.名称:中砂垫层 2.铺设深度:按设计要求 3.满足本工程所需的一切相关工作 | m3 | 56.798
25 |  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计工要求 2.填方材料品种:原土 3.其他满足设计规范施工等要求 | m3 | 381.671
26 |  | 余土弃置 | 1.废弃料品种:综合类土 2.运输方式:新型智能渣土运输车等，综合考虑 3.弃置运距:综合考虑 | m3 | 209.2493